Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ИЮНЬ 2015 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Загородная д.36 (примыкание крыши «Загса» к стене дома; ремонт оголовка 8й под-зд)

ул. Володарского д.49а (ремонт кровли)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.74 (ремонт двери выхода на крышу)

ул. Луначарского д.39 (установить 2 зонта над вытяжками на крыше; м/у 5м и 6м под-м на крыше посмотреть парапетное железо)

ул. Луначарского д.128 кв.106 (примыкание козырьковой плиты, покрытие плиты)

ул. Луначарского д.132б кв.27 (проверить кровлю), 28

ул. Луначарского д.136, 2й под-зд (ремонт двери выхода на крышу)

ул. Металлистов д.1 кв.5 (ливневка)

Мобилизационная наб. д.2, 2й под-зд (ремонт крыши тамбура под-зда)

ул. Старицкая д.100 кв.90, 104

ул. Старицкая д.102 кв.33 (течет вода на электрощит)

2. Межпанельные швы

ул. Дзержинского д.117а кв.6,10,14,56

ул. Кутузова 1а кв.2 (шов под окном)

ул. Луначарского  д.106 кв.37 (протекает стык плит балкона кв.40)

ул. Луначарского д.122а кв.59 с утеплением (кухня, большая комната)

ул. Луначарского д.128 (ремонт м/панельных швов по смете); кв.69, 71,72 (ремонт примыканий козырьков лоджий к стене)

ул. Луначарского  д.132а кв.20-29 (западная сторона- примыкание козырька балкона к стене)

ул. Луначарского д.132б кв.27,28 (примыкание козырька балкона к стене)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.114, 117 со вскрытием

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.84

ул. Ленинградское шоссе д.27 кв.40 (вокруг окна, окна во двор), кв.47(окна на реку)

ул. Старицкая д.92 кв. 147(над комнатой стыки лоджий)

ул. Старицкая д.98/1 кв.67, кв.79, 3й этаж (со стороны двора)

ул. Старицкая д.100 кв.26, 3й этаж – угловая к Магниту (все швы); кв.45

ул. Старицкая д.102  кв. 33,70,72

3. Окна

- работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Ленинградское шоссе д.13,  3й под-зд (ремонт рамы на 2м этаже)

ул. Луначарского д.134б, 3й под-зд (окна м/у 1 и 2 этажом), 4й под-зд (м/у 1 2 этажом, м/у 4 и 5 этажом) – сделать окна открывающимися!

пер. Пионерский д.2 (установить пластиковое окно м/у 1 и 2м этажом)

4. Ремонт стен дома

ул. Володарского д.49а (ремонт цоколя дома)

ул. Гражданская д. 12 кв.2 (штукатурка стены дома под окном от дороги); ремонт и покраска цоколя всего дома – по смете + текущие)

ул. Гражданская д.13 (ремонт и покраска цоколя всего дома – по смете)

ул. Ленинградское шоссе д.18 (ремонт и покраска цоколя)

ул. Ленинградское шоссе д.25 кв.29 (мокнет стена)

ул. Луначарского д.130 кв.53 (ремонт стены - сторона северо-западная)

ул. Луначарского д.144 (шпаклевка 2х торцов дома – по смете)

ул. Металлистов д.1 (ремонт и покраска цоколя всего дома – по смете)

ул. Металлистов д.5 (ремонт и покраска цоколя всего дома – по смете)

ул. Металлистов д.7 (покраска цоколя всего дома – по смете)

пер. Пионерский д.2 (покраска цоколя)

ул. Свердлова д.3 кв.11 (шпатлевка стены)

ул. Старицкая д.104 кв.12 (доделать штукатурку стены)

- Ремонт подъездов

- Козырьки

- Двери

ул. Володарского д.49а (укрепление и ремонт входных дверей)

ул. Дзержинского д.115а, 2й под-зд (ремонт тамбурной двери)

ул. Дзержинского д.117, 1й под-зд (укрепить входную новую дверь)

ул. Луначарского д.132б, 1й под-зд (закрасить надпись и покрасить входную дверь)

ул. Луначарского д.134б (заменить дверь в колясочную на металлическую 4,6й под-зд)

ул. Луначарского д.144 (заменить дверь в колясочную на металлическую 4й под-зд)

ул. Луначарского д.146 (заменить дверь в колясочную на металлическую 2,4й под-зд)

ул. Металлистов д.1, 2й под-зд (укрепить тамбурную дверь и оштукатурить стену)

- Крыльца

ул. Володарского д.49а,  1й под-зд (ремонт площадки входа в под-зд)

ул. Зеленый городок  д.12,  (ремонт площадок, боковин и ступеней крылец)

ул. Луначарского д.39,  1й под-зд (ремонт крыльца входа)

ул. Луначарского д.122а, 3,4,6 под-зд (ремонт площадок входа в под-зд)

ул. Луначарского д.128, (ремонт ступеней крылец всех под-здов)

ул. Луначарского д.134б, 3,5,7 под-зд (ремонт площадок)

ул. Луначарского д.136, 7й под-зд (ремонт площадки входа)

ул. Металлистов д.5, 1й под-зд (установить поручни на крыльцо входа в под-зд); 10й под-зд (заделать дыру примыкания плиты входа в под-зд к стене)

ул. Старицкая д.98/1, 6й под-зд (ремонт крыльца)

- Электрика

ул. Энгельса д.6, 8й под-зд (сделать выключатель в тамбуре на фонарь над под-здом – отдельно)

10. Отмостка

ул. Володарского д.24 (заделать провал у стены дома с левой стороны)

11. Балконы

ул. Дзержинского д.115б (ремонт по смете)

ул. Дзержинского д.117а кв.63, 69 (плиту балкона отделать металлом)

ул. Луначарского д.37 кв.48

ул. Осташковская д.31 кв.65,69 (обрамить металлом плиту балкона)

12. Придомовая территория

ул. Дзержинского д.117а (установить сушилку для белья на прежнее место (жильцы кв.33,36 покажут))

ул. Завидова д.1 (укрепить стойки для белья)

ул. Ленинградское шоссе д.18 (подсыпка отсевом щебенки под стойки для белья)

ул. Луначарского д.39 (засыпать под-зд к контейнерной площадке отсевом щебенки)

ул. Луначарского д.144 (устройство дорожки от дома до контейнерной площадки с ограждением)

ул. Осташковская д.50 (ремонт качелей; окраска ограждения перед сараями)

ул. Энгельса д.6 (привезти песок в песочницу – половину машины)

Установка песочниц во дворе дома – 5 шт.:

ул. Падерина д.3,4; ул. Ленинградское шоссе д.41,85; ул. Зеленый городок д.12

Устройство бетонного основания контейнерной площадки под кузова – 3 шт.

Ремонт и установка скамеек и урн:

ул. Бакунина д.18,  6й под-зд (ремонт 1й скамейки)

ул. Дзержинского д.115б, 4й под-зд (установить 1 урну)

ул. Дзержинского д.160, 4й под-зд (заменить доски на скамейке)

ул. Ленинградское шоссе д.13, 1й под-зд (ремонт опоры скамейки)

ул. Ленинградское шоссе д.18, 6й под-зд (ремонт 1й скамейки); 5й под-зд (установить 1

новую скамейку)

ул. Луначарского д.132б (установить 1 скамейку и 1 урну на детской площадке)

ул. Луначарского д.134б,  7 под-зд (установить еще 1 скамейку)

ул. Металлистов д.5, 6й под-зд (отремонтировать скамейку)

ул. Осташковская д.50 (установить 1у скамейку во дворе у песочницы)

13. Разное

ул. Володарского д.49а (заменить и повесить, где нет - почтовые ящики б/у)

ул. Зеленый городок д.12 (заделать лоток на дороге)

ул. Кузнечная д.10 кв.10,11,14 (ремонт вытяжных труб)

ул. Кутузова д.1   2,3 й под-зд (ремонт ливневой трубы)

ул. Ленинградское шоссе д.27 (закрепить перила ограждения лестничного марша 8, 9й этаж; закрепить лестницу и заварить решетку ведущую в лифтовую)

ул. Ленинградское шоссе д.41 кв.12 (ремонт вытяжной трубы (для газовой колонки))

ул. Ленинградское шоссе д.85, 1й под-зд (установить ограждение из труб вокруг клумбы с двух сторон)

ул. Луначарского д.106, 2й,3,4,5 под-зд (установить по 1 урне)

ул. Луначарского д.130,  4й под-зд (установить 1 урну)

ул. Луначарского д.134б (теплоизоляция труб ГВС в подвале); 6й под-зд (замена радиатора в под-зде)

ул. Луначарского д.136 (установить 7 решеток у под-здов)

ул. Металлистов д.1, 2й под-зд (установить скобу металл-ю для чистки обуви); 1,2й под-зд (установить новые почтовые ящики)

пер. Свердлова д.21, 2й под-зд (укрепить почтовые ящики на стене)

ул. Падерина д.3,4 (повесить новые почтовые ящики)

Металлические решетки на приямки:

ул. Зеленый городок д.12 – 10 шт. (4 шт. со стороны двора; 6 шт. с обратной стороны дома с ремонтом кирпичной кладки)

ул. Кутузова д.1 – 3 шт. (со стороны двора)

ул. Луначарского д.130а – 6 шт. (с обратной стороны дома с восстановлением кирпичной кладки)

ул. Металлистов д.5 - 4 шт. (со стороны двора с ремонтом кирпичной кладки; с обратной стороны дома закрыть досками по мере возможного)

Выполнение работ по инженерным сетям согласно смет:

ул. Ленинградское шоссе д.71

ул. Падерина д.3

ул. Падерина д.4

Подсыпка дорог асфальтовой крошкой:

ул. Дзержинского д.160

ул. Ленинградское шоссе д.13; д.18;