Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ОКТЯБРЬ 2015 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Дзержинского д.113 кв.16 (ремонт кровли)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.74 (ремонт двери выхода на крышу)

ул. Луначарского д.130 (выходы на кровлю)

ул. Луначарского д.136, 2й под-зд (ремонт двери выхода на крышу)

ул. Луначарского д.144 кв.14 (примыкание балконной плиты)

ул. Металлистов д.5 кв.44 (течет с крыши)

ул. Старицкая д. 100 (течет в лифтовой выход)

ул. Старицкая д.102 (ремонт выходов  на кровлю и крышек люков)

ул. Володарского д.61 кв.12 (ремонт вытяжной трубы)

ул. Энгельса д.6 кв.44; кв.146 (примыкание к лоджии)

2. Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.17, 2й этаж, 2й под-зд (2 окна на ул.Белинского )

ул. Дзержинского д.117а кв.6,10,14,56 (50 м.п); кв.10 (примыкание плиты балкона)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.39 , 4й этаж (окно во двор); кв.63 со вскрытием (верхний горизонтальный шов) кв.84 на речку доделать.

ул. Луначарского д.122а кв.1 (весь левый торец 1го этажа со вскрытием)

ул. Луначарского д.128 кв.33 (примыкание козырька лоджии)

ул. Луначарского д.132б  кв.46 (ремонт м/п швов со стороны под-зда и по торцевой стене)

ул. Луначарского  д.136 кв.76 (2-ой этаж окна во двор)  кв.87 (м/п швы сделать со вскрытием) кв. 116 (примыкание козырька лоджии к  стене)

пер. Свердлова д.21 кв.34

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт шва стыка плит козырьков балконов)

3. Окна

- работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Дзержинского д.113 (установить пластиковые окна в под-здах – 2-4 шт.)

ул. Дзержинского д.160 (заложить окна м/у 1 и 2м этажом во всех под-здах в 1 кирпич)

ул. Луначарского д.136  7й под-зд (м/у 3 и 4м этажом – остекление)

4. Ремонт стен дома

ул. Зеленый городок д.12 (ремонт стены над окном кухни)

ул. Ленинградское шоссе д.25 кв.29 (мокнет стена)

ул. Луначарского д.134б кв.26 (штукатурка под козырьком, разрушилась кирпичная кладка со

со стороны двора)

ул. Старицкая д.104  3й под-зд (ремонт перегородок лоджий со стороны поля)

- Ремонт подъездов

ул. Володарского д.16 (ремонт входной двери и лестницы в под-зде)

ул. Дзержинского д.113  1й под-зд (ремонт ступеней м/у 3 и 4м этажом); 2й под-зд (ремонт пола м/у 1и 2м этажом под лестницей)

ул. Зеленый городок д.12 кв.16  (ремонт общей стены  колясочной и кв.16 (ключи в кв.21)

ул. Луначарского д. 106  5й этаж (трещина на стене в под-зде за мусоропроводом)

ул. Свердлова д.1 – ремонт деревянных полов

ул. Дзержинского д.115а (ремонт подъездов по смете)

- Козырьки

ул. Загородная д.36  2й под-зд (установить сливной желоб)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (установить сливы на козырьки для отвода воды)

ул. Ленинградское шоссе д.85, 2,3й под-зд (установить ограждения на козырьки входа в 7. Двери                                                                               подъезд от брызг дождя)

ул. Володарского д.12  1,3й под-зд (замена входных дверей – 2шт)

ул. Дзержинского д.117б,  4й под-зд (замена тамбурной двери)

ул. Ленинградское шоссе д.25 3й под-зд (утепление входной двери)

ул. Луначарского д.144 3й под-зд (заменить дверь в колясочную); 2й под-зд (покрасить входную метал-ю дверь)

ул. Луначарского д.146, 1-2й под-зд (покрасить двери в колясочную)

ул. Падерина д.4 3й под-зд (укрепить входную дверь)

- Крыльца

ул. Загородная д.36  2й под-зд (перила на крыльцо)

ул. Металлистов д.5  1й под-зд (установить перила); 4й под-зд (ремонт площадки входа)

ул. Старицкая д.104  2й под-зд (сделать ступеньку у входной двери)

- Электрика

ул. Ленинградское шоссе д.17  кв.4, 1й под-зд (поменять провода и выключатель)

- Отмостка

ул. Загородная д.36, 1й под-зд (до входа в подвал ремонт отмостки) и от ЗАГСа до 1го под-зда)

ул. Луначарского д.40б (сделать отмостку под балконами)

11. Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.122а кв.84

ул. Луначарского д.39 кв.29 (подлить плиту)

ул. Осташковская д.31 кв.34 (подлить плиту)

12. Ремонт инженерных сетей

ул. Бакунина д.18 (ремонт отопления) – по смете

13. Разное

ул. Белинского д.20 (сделать площадку под крупногабаритный мусор)

ул. Володарского д.24 кв.1 (установить воронку к водосточной трубе)

ул. Кирова д.27 , 4й под-зд (заложить кирпичом окно подвала справа)

ул. Ленинградское шоссе д.25  3й под-зд (замена доводчика входной двери)

ул. Луначарского д.130а  1й под-зд (установить лоток под ливневую трубу)

ул. Луначарского д.134 б (установить лотки под ливневые трубы длиной не менее 4 м. – 7 шт.)

ул. Луначарского д.136 (установить 7 решеток у под-здов);  сделать спуски в подвал; 1й под-зд - удлинить слив

ул. Луначарского д.106 (сделать спуски в подвал)

ул. Луначарского д.122а (сделать спуски в подвал)

ул. Луначарского д.146,  6й под-зд (приварить ушки к люку выхода на крышу)

ул. Металлистов д.5  4й под-зд (установить табличку с № под-зда и кв.)

ул. Осташковская  д.31 (установить ящик для песка)

ул. Кирова д.27 (ремонт песочницы, заменить верхнюю доску)

ул. Падерина д.1 (засыпать ямы и убрать мусор после ремонтных работ до колодца)

ул. Старицкая д.104 кв.42 (желоб около подъезда сделать уклон)

14. Приямки:

ул. Луначарского 134б; ул. Луначарского д.136  - Восстановить приямки после ремонта сетей,  загрунтовать и засыпать трубы.

ул. Падерина д.3 (ремонт приямков – поднять)

Замена почтовых ящиков в подъездах

ул. Бакунина д.18

Составили: 30.09.2015 г.   Басова Л.Г.