Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» МАЙ 2016 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Ленинградское шоссе д.45 (установить дверь выхода на крышу)

ул. Ленинградское шоссе д. 47  3й под-зд (повесить на петли люк выхода на крышу)

ул. Луначарского д.132 кв.58,59,60 (ремонт с вырубкой); кв.14 (покрытие плиты и примыкания козырька балкона к стене)

пер. Свердлова д.21 кв.13 (ремонт козырька лоджии и примыкания)

ул. Старицкая д.92 кв.218 (течет кровля)

ул. Старицкая д.100 кв.106 (протечка у ливневки – ремонт кровли до 100 кв.м.)

ул. Старицкая д.104 кв.120 (протечка на площадке 5го этажа)

ул. Энгельса д.6 кв.42 (протекает в прихожей)

2. Межпанельные швы

ул. Кутузова д.1 кв.3 (с 2х сторон)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.19 (с утеплением вилатермом)!; кв.50, кв.59 (швы с двух сторон)

ул. Ленинградское шоссе д.25а  кв.25 (с расшивкой и утеплением – на реку); кв.62  7й этаж (окна во двор)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов)

пер. Свердлова д.21 кв.13,43,54,57,58 (со вскрытием)

ул. Старицкая д.92 кв.16 (большая комната окна во двор)

ул. Старицкая д.100 кв.1а, 25,29,44,63,65,71,77,88,91,94,104,106 (сделать 50 м.п. (остальное по мере накопления средств))

ул. Старицкая д.104а  кв.49,51

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Дзержинского д.160 3й под-зд (ремонт окон с установкой оконных петель); (установить пластиковые окна на 5х этажах – 6 шт.) – по смете

ул. Загородная д.36  8й под-зд (ремонт и цельное остекление окон)

ул. Ленинградское шоссе д.13 (установка пластиковых окон - 5 шт., м/у 1 и 2м этажом во всех под-здах) – по смете

ул. Осташковская д.35  3й под-зд (установить петли на оконные рамы чтобы открывались)

- Ремонт подъездов

ул. Ленинградское шоссе д.85 (ремонт под-здов) – по смете

ул. Свердлова д.3 (ремонт под-здов) – по смете

ул. Старицкая д.104а   4й под-зд,  1й этаж (ремонт стены в под-зде)

- Двери

ул. Старицкая д.92  3й под-зд (заменить дверной блок в тамбуре)

- Козырьки

ул. Володарского д.61 (установить отливы на козырьки входа в под-ды)

ул. Осташковская д.50  3й под-зд (установить отлив на козырек входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Дзержинского д.115а кв.28 (ремонт стены под окном)

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.119 5й этаж (заделать стык стен 2х частей дома)

ул. Ломоносова д.4 кв.11 ( ремонт правой торцевой стены дома)

ул. Луначарского д.33 кв.38 3й под-зд (со стороны двора мокнет стена)

ул. Луначарского д.146 (ремонт 2х торцов дома) – по смете

8. Балконы – мелкий ремонт

ул. Бакунина д.18 кв.93 (ремонт нижней части плиты балкона со стороны балкона кв.89)

ул. Дзержинского д.113 кв.55   2й этаж (ремонт балконной плиты снизу)

ул. Ленинградское шоссе д.31  кв.40 (ремонт плиты балкона)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.54  3й этаж

ул. Луначарского д.132 кв.14 (ремонт козырька балкона)

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом)

9. Ремонт крылец

ул. Белинского д.20 (ремонт ступенек крылец входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.18   5й под-зд (установить перила на крыльцо входа в под-зд)

ул. Металлистов д.5 (ремонт большого крыльца с обратной стороны дома)

ул. Старицкая д.98/2   2,3,4 й под-зд (ремонт ступенек входа в под-зд)

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

11. Придомовая территория

ул. Бакунина д.10 (установить стойку для выбивания ковров с торца дома от 1 под-зда)

ул. Ленинградское шоссе д.85 (установить лежачий полицейский на дороге напротив 5 под-зда)

ул. Луначарского д.122а  2й под-зд (установить урну – 1шт.)

ул. Луначарского д.130 (ремонт малых архитектурных форм на детской площадке)

ул. Луначарского д. 134б (засыпать ямы около автомобильной стоянки щебенкой; привезти торф)

ул. Старицкая д.102 (выровнять контейнерную площадку под кагатами и переделать ограждение)

Ремонт и установка новых скамеек: (по 1 шт.)

ул. Белинского д.11

ул. Володарского д.49а (установить скамейку около песочницы)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт скамейки и столика во дворе дома)

ул. Луначарского д.33,37,40а,40в

пер. Свердлова д.21   1й под-зд

Ремонт дороги со стороны под-здов асфальтовой крошкой:

ул. Белинского д.20

ул. Кирова д.27,Луначарского д.40,40а,40б (подсыпка дворовой дороги асфальтовой крошкой)  2 м³

Ремонт отмостки:

ул. Володарского д.49а,49д (ремонт отмостки) -  по смете

ул. Кирова д.27

ул. Кутузова д.1 (ремонт отмостки м/у под-здами)

ул. Ленинградское шоссе д.13 (справа от входа в Библиотеку; 4й под-зд от крыльца до угла 1 м³)

ул. Луначарского д.39 (ремонт отмостки по торцам и м/у под-здами – 3 м.куб.) – по смете

ул. Луначарского д.40а (при необходимости)

ул. Луначарского д.122а  3й под-зд

ул. Осташковская д.31  4й под-зд

ул. Осташковская д.50 (ремонт отмостки, цоколя) -  по смете

Ремонт и установка новых песочниц:

ул. Белинского д.11

ул. Володарского д.49а (установить новую песочницу)

ул. Загородная д.36

ул. Кирова д.27 (изготовить и установить на детской площадке новую песочницу с песком)

ул. Кутузова д.1 (на детской площадке установить новую песочницу)

ул. Ленинградское шоссе д.18

ул. Луначарского д.130, 132а (на детской площадке установить новую песочницу)

ул. Луначарского д.134б (ремонт песочницы)

ул. Металлистов д.1 (на детской площадке установить новую песочницу)

12. Разное

ул. Дзержинского д.113а кв.31 (не работает вытяжка)

ул. Завидова д.1; ул. Падерина д.3 (ремонт отопления) - по смете

ул. Завидова д.3 (изготовить и установить железные лестницы выхода на чердак дома)

ул. Загородная д.36  8й под-зд (замена почтовых ящиков)

ул. Ленинградское шоссе д.27 (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Луначарского д.40а (заложить подвальное окно)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд  (удлинить слив)

ул. Падерина д.3 кв.17 (ремонт в квартире после залива)

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде)

ул. Старицкая д.104 кв.42 (желоб около подъезда сделать уклон)

Составили: 	Басова Л.Г.								29.04.2016 г

Карасевич О.В.