Утверждаю Директор

ООО УК «Управдом»

________Новожилов С.В.

ПЛАН РАБОТ

По подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017г.г.

| №п/п | ВИД РАБОТ | Кол-во | ДАТА Начала и окончания проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пл.Ананьина д.4 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д 50мм | 1шт. | 03.06.2016г.-03.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 04.07.2016г.-04.07.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 12.08.2016г.-12.08.2016г. |
| 2. | Пл.Ананьина д.5 |  |  |
|  | Аудит электрощита | 2шт. | 03.06.2016г.-03.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 04.07.2016г.-04.07.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 12.08.2016 г.-12.08.2016г. |
| 3. | Ул.Белинского д.3 |  |  |
|  | Ревизия электрощита | 2шт. | 03.06.2016г.-03.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 04.07.2016г.-04.07.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 12.08.2016 г.-12.08.2016г. |
| 4. | Белинского д.5 |  |  |
|  | Покраска цоколя | 80,8 м2 | 01.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Ремонт штукатурки цоколя | 14,7 м2 | 01.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 24.08.2016г.-24.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 24.08.2016г.-24.08.2016г. |
| 5 | Ул.Белинского д.9 |  |  |
|  | Замена крана шарового Д=15мм | 5шт. | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=20мм | 5шт. | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 24.08.2016г. 24.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 24.08.2016г. 24.08.2016г. |
| 6. | Ул. Белинского д.11 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры | 5шт. | 10.06.2016г. 10.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 7. | Ул. Белинского 20 |  |  |
|  | Замена вентилей на стояках отопленияД=15; 20; 25 | 9шт. | 10.06.2016г. 10.06.2016г. |
|  | Ремонт ступеней | 8шт. | 02.06.2016г.-08.06.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры | 3шт. | 14.06.2016г. 14.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 8. | Бакунина д.3 |  |  |
|  | Ревизия арматуры на канализ. Д=50мм | 1шт. | 03.06.2016г.-03.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
| 9. | Ул. Бакунина д.10 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры канализации. Д25мм | 1шт. | 06.06.2016г.-06.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 2626.08.2016г. 26.08.2016г..08.2016г. |
| 10. | Ул. Бакунина д.15 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры ХВС д20мм | 1шт | 03.06.2016г.-03.06.2016г. |
| 11. | 3-ий пер.Бакунина 8 |  |  |
|  | Покраска газовых труб | 12м | 06.07.2016г. 06.07.2016г. |
| 12. | Бакунина д.17 |  |  |
|  | Ревизия арматуры на канализациид50мм | 1шт. | 03.06.2016г.-03.06.2016г. |
| 13. | Бакунина д.18 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 10м2 | 11.05.20016г. 11.05.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 1м2 | 22.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д=50мм на отопление | 2шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д=20мм | 4шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
| 14. | Бакунина д.19 |  |  |
|  | Ревизия электрощита | 1шт | 12.05.2016г. 12.05.2016г. |
| 15. | Володарского д.12 |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | 20,6м2 | 10.05.2016г. 10.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
| 16. | Володарского д.14 |  |  |
|  | Ремонт штукатурки фасада | 10м2 | 01.06.2016г .01.06.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 5м2 | 03.06.2016г. 03.06.2016г. |
|  | Ремонт входа в подъезд ( 2-ой подъезд) | 0,3м3 | 03.06.2016г. 03.06.2016г. |
|  | Ремонт вытяжных труб | 0,5м3 | 16.06.2016г. 16.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
| 17. | Володарского д.16 |  |  |
|  | Ремонт штукатурки фасада | 4м2 | 01.06.2016г .01.06.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 1м3 | 03.06.2016г. 03.06.2016г |
|  | Утепление труб отопления в подъезде | 4 м | 06.06.2016гн. 06.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
| 18. | Володарского д. 22 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 0,5м3 | 03.06.2016г. 03.06.2016г |
|  | Покраска газовых труб | 36м | 15.06.2016г. 15.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
| 19. | Володарского д. 24 |  |  |
|  | Покраска газовых труб | 8м | 15.06.2016г. 15.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 29.08.2016г. 29.08.2016г. |
| 20. | Володарского д. 49а |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 41.6 м2 | 1.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Ремонт ступеней входа в подъезд (1-ый подъезд) | 2шт. | 1.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 21. | Володарского д. 49д |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 33,92 м2 | 1.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Ремонт лестничного марша 1-ый этаж, 1-ый подъезд | 1шт. | 1.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 22. | Володарского д.61 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 25,5м2 | 15.06.2016г. 15.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 23. | Гражданская д.11 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры канализ.д50мм | 1шт. | 01.06.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 24. | Гражданская д.11б |  |  |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры канализ.д50мм | 1шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 25. | Гражданская д.12 |  |  |
|  | Ремонт стены ( штукатурка стены) | 5м2 | 07.06.2016г. 07.06.2016г. |
| 26. | Гражданская д.13 |  |  |
|  | Замена вентилей Д=15мм | 8шт | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Труба отоплениеД=20мм | 7м | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д=25мм | 1шт. | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Труба Д=25мм | 8м | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д=20мм | 7шт. | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Труба Д=32мм | 36м | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Труба Д=40мм | 3м | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Труба Д=50мм | 2м | 07.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 27. | Дзержинского 113 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 4,8м2 | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Ремонт цоколя | 1,7м2 | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 8шт | 16.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 28. | Дзержинского 113 А |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 3м2 | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Ремонт цоколя у входов в подъезд | 4м2 | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 12шт. | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры отопление Кран шаровый Д=15мм | 24шт. | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры: Кран шаровый Д=20мм | 12шт. | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры: Кран шаровый Д=25мм | 2 шт. | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры: Кран шаровый Д=32мм | 1шт | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 29. | Дзержинского 115А |  |  |
|  | Ремонт отмостки, примыкание | 4м2 | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Ремонт цоколя | 3 м2 | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 12шт. | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Ремонт температурного шва | 12м | 24.06.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 1 м2 | 27.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 30. | Дзержинского 115Б |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 2м2 | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Ремонт цоколя | 2 м2 | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 2 шт. | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Ремонт балконных плит | 2шт | 24.06.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 2м2 | 27.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры: Кран шаровый Д=15мм | 10шт. | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры: Кран шаровый Д=20мм | 7шт. | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Замена задвижки Д=80мм | 2 шт. | 13.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 31. | Дзержинского д. 117 |  |  |
|  | Ремонт цоколя | 0,5м2 | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры Д=25мм. | 3шт | 07.06.2016г. 07.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 3,2м2 | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
| 32. | Дзержинского 117А |  |  |
|  | Ремонт цоколя | 4 м2 | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт поверхности балконных плит | Кв.23, 62,63 | 20.06.2016г. 14.07.2016г. |
|  | Ремонт оконных заполнений | 12шт. | 01.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Остекление | 4м2 | 01.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры н отопление: кран шаровый Д=15мм | 29шт | 20.05.2016г. 30.06.2016г. |
|  | кран шаровый Д=20 мм | 26шт. | 20.05.2016г. 30.06.2016г. |
|  | ХВС Задвижка 80мм | 1шт | 24.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 33. | Дзержинского 117Б |  |  |
|  | Ремонт поверхности балконных плит | Кв.15 | 20.06.2016г. 14.07.2016г. |
|  | Ремонт оконных заполнений | 10 шт. | 01.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Остекление | 2м2 | 01.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры ХВС Д=15мм | 4шт | 19.05.2016г. 19.05.2016г. |
|  | Замена задвижки ХВС – 50мм | 1шт | 19.05.2016г. 19.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 34. | Дзержинского 117В |  |  |
|  | Замена кран шар. на отопление Д=15мм | 48шт. | 20.06.2016г. 20.06.2016г |
|  | Ремонт окон | 6 шт. | 20.06.2016г. 14.07.2016г. |
|  | Ремонт стены | 0,3м3 | 19.05.2016г. 19.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 35. | Дзержинского 160 |  |  |
|  | Замена окон в подъездах на пластиковые | 17.6 м2 | 16.05.2016г. 23.05.2016г. |
|  | Ремонт вентшахты между 3 и 4 подъезди | 0,2м3 | 03.06.2016г. 03.06.2016г. |
|  | Замена задвижки Д=80мм отопление | 4шт. | 25.05.2016г. 25.05.2016г. |
|  | Замена задвижки Д=80мм ГВС | 1шт | 25.05.2016г. 25.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 22.08.2016г. 22.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 22.08.2016г. 22.08.2016г. |
| 36. | Зелёный городок д. 7Б |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры труб отопления Д=25мм | 2шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
| 37. | Зелёный городок д. 12 |  |  |
|  | Ремонт приямков | 2шт. | 14.07.2016г. 14.07.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры Д=15мм | 4шт. | 21.07.2016г. 21.07.2016г |
|  | Д=20мм | 4шт. | 21.07.2016г. 21.07.2016г |
|  | Д=25мм | 8шт.. | 21.07.2016г. 21.07.2016г. |
|  | Замена стекол в окнах подъездов | 2м2 | 30.07.2016г. 30.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
| 38. | Ул.Завидова д.1 |  |  |
|  | Ремонт кровли, примыкания | 15м | 27.06.2016г. 27.06.2016г. |
|  | Кровля | 200м2 |  |
|  | Замена запорной арматуры на отопление Д=15мм | 50шт. | 08.062016г. 28.06.2016г. |
|  | Д=20мм | 30шт. |  |
|  | Замена лежаков отопления | 130м | 08.062016г. 28.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
| 39. | Ул.Загородная д.36 |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на отопление |  |  |
|  | Замена кран шаровый Д=20мм | 30шт | 30.06.2016г. 15.07.2016г. |
|  | кран шаровый Д= 25м | 4шт. | 30.06.2016г. 15.07.2016г |
|  | кран шаровый Д=15мм | 10шт. | 30.06.2016г. 15.07.2016г |
|  | кран шаровый РР Д= 25м | 20шт. | 30.06.2016г. 15.07.2016г |
|  | кран шаровый Д= 100 мм | 4шт. | 30.06.2016г. 15.07.2016г |
|  | ТрубаРР Д=40мм | 60м | 30.06.2016г. 15.07.2016г |
|  | ТрубаРР Д=25мм | 20м. | 30.06.2016г. 15.07.2016г |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 40. | Ул.Кирова д.27 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 20м2 | 22.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Замена кран шаровый Д=25мм | 20шт. | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 41. | 4-ый пер.Кирова д.2 |  |  |
|  | Замена на стояке отопления - кран шаровый 80 мм | 2шт. | 17 06.2016г. 17 06.2016г. |
|  | Труба 89 мм | 2м. | 17 06.2016г. 17 06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 42. | 3ий пер.Кирова д.3 |  |  |
|  | Замена на стояке отопления - кран шаровый 15мм | 20шт | 17 06.2016г. 17 06.2016г. |
|  | Ремонт вытяжных труб | 50шт. кирпич | 27.07.2016г. 27.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 43. | 2-ой пер.Кирова д.3 |  |  |
|  | Вентиль на ХВС 15мм | 2шт |  |
| 44. | Ул.Кутузова д.1 |  |  |
|  | Ремонт кирпичной кладки приямков | 0,2м3 | 18 06.2016г. 18 06.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры Д=15мм | 3шт | 23 06.2016г. |
|  | Д=20мм | 5шт | 23 06.2016г. |
|  | Герметизация швов | 50м | 14.08.2016г. 14.08.2016г. |
|  | Ремонт кровли | 100м2 | 14.07.2016г. 14.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 45. | Ул.Кутузова д.1 А |  |  |
|  | Замена крана шарового на ГВС Д=25мм | 5шт. | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Ревизия вентилей Д=15мм. | 10шт | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Ремонт кровли | 200м2 | 18.05.2016г. 18.05.2016г. |
|  | Ремонт межпанельных швов | 100м | 22.08.2016г. 22.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Остекление | 15м2 | 18.07.2016г. 18.08.2016г. |
|  | Ремонт дверей | 6шт. | 18.07.2016г. 18.08.2016г. |
| 46. | Кузнечная д.10 |  |  |
|  | Замена металла на коньке | 6м | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры на трубах отопления Д=25мм | 2шт. | 02.06.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 47. | Ленинградское ш. д.13 |  |  |
|  | Замена окон на пластиковые | 5шт. | 17.05.2016г. 20.05.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 1,5м3 | 19.05.2016г. 19.05.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на отоплении кран шаровый Д=20мм | 50шт. | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Д=15мм | 30шт. | 02.06.2016г. 02.06.2016г. |
|  | ХВС Кран шаровый д=25мм | 11шт. | 02.06.2016г. 02.06.2016г. |
|  | ГВС Д=25мм | 12 | 02.06.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Д=15мм | 6 | 02.06.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Д=20мм | 1 | 02.06.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 48. | Ленинградское ш. д.17 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 10 м2 | 28.07.2016г. 28.07.2016г. |
| 49. | Ленинградское ш. д.18 |  |  |
|  | Замена запорной арматуры Д=25мм | 20шт. | 06.06.2016г. 06.06.2016г. |
|  | Д=20мм | 10шт |  |
|  | Герметизация швов | 150м | 18.08.2016г. 18.08.2016г. |
|  | Ремонт кровли | 140м2 | 20.05.2016г. 20.05.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 5м2 | 28.07.2016г. 28.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 50. | Ленинградское ш. д.25 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 15м2 | 18.05.2016г. 18.05.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры отопления Д=20мм | 40шт | 27.05.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Д=15мм | 22шт | 27.05.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры ГВС Д=25мм | 8шт | 27.05.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Д=15мм | 4шт. | 27.05.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры ХВС Д=25мм | 8шт. | 27.05.2016г. 02.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
| 51. | Ленинградское ш. д.25А |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | 150м | 01.06.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на отопление Д=20мм | 3шт | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Д=15мм | 84шт | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Д=32 мм | 24 шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г |
| 52. | Ленинградское ш. д.27 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 100м2 | 18.08.2016г. 18.06.2016г. |
|  | Ремонт межпанельных швов | 100м | 01.06.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Замена отоплении кран шаровый |  |  |
|  | Д=20мм | 32шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Д=32мм | 21шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Д=15мм. | 80 шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г |
| 53. | Ленинградское ш. д.31 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 10м2 | 06.07.2016г. 06.07.2016г. |
|  | Ремонт плиты балкона | 2шт. | 15.06.2016г. 16.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры ХВС Д=25мм. | 10шт. |  |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 54. | Ленинградское шоссе д.85 |  |  |
|  | Ремонт примыканий кровли | 70м | 20.05.2016г. 20.05.2016г. |
|  | Ремонт окон | 24шт. | 02.06.2016г. 30.06.2016г. |
|  | Замена запорн. арм. по отопление Д=15мм. | 120 шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Замена вентилей на ГВС Д=25мм. | 18 шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Замена вентилей на ХВС Д=25мм. | 18шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 55. | Ленинградское ш. д.44А |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 10м2 | 18.06.2016г. 18.06.2016г. |
|  | Ремонт штукатурки цоколя | 6м2 | 18.06.2016г. 18.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 56. | Ленинградское ш. д.54А |  |  |
|  | Ремонт бойлера |  | 19.08.2016г. 19.08.2016г. |
| 57. | Ленинградское шоссе д.41 |  |  |
|  | Вентиляцию теплового узла | 1шт. | 25.05.2016г. 25.05.2016г. |
|  | Ремонт цоколя | 4,5м2 | 22.07.2016г. 22.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 58. | Ленинградское шоссе д.45 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 10м2 | 12.08.2016г. 15.08.2016г. |
|  | Штукатурка цоколя |  | 16.08.2016г. 16.08.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на отопление Д15мм | 160шт | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Д20мм | 64 шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры ХВС Д 25мм | 24шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 59. | Ленинградское шоссе д.47 |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на отопление Д15мм | 80шт | 21.06.2016г. 21.06.2016г. |
|  | Д20мм | 32 шт. | 21.06.2016г. 21.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д100 | 1шт. | 21.06.2016г. 21.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д80 | 1шт. | 21.06.2016г. 21.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на отопление Д15мм | 160шт | 21.06.2016г. 21.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 60. | Ленинградское шоссе д.69 |  |  |
|  | Остекление | 1м2 | 12.08.2016г. 12.08.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 12 м2 | 12.08.2016г. 15.08.2016г. |
|  | Герметизация швов | 100м | 20.07.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на ХВС Д25мм | 32шт | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Д20мм | 24шт. | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на ГВС Д25мм | 32шт | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Д20мм | 24шт. | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на отопление Д15мм | 168шт | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Д20мм | 71шт. | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Замена задвижки Д80мм | 5шт | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Д 100мм | 1шт | 09.06.2016г. 09.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 61. | Ленинградское шоссе д. 71 |  |  |
|  | Замена крана Д 15мм ХВС | 2шт | 29.05.2016г. 29.05.2016г. |
|  | Ревизия электрощита |  | 17.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 30.08.2016г. 30.08.2016г. |
| 62. | Ул.Ломоносова д.2 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры ХВС Д25мм | 2шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 63. | Ул.Ломоносова д.4 |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на трубе отопления Д=50 мм | 1шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Ремонт стены | 10м2 | 21.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 64. | Луначарского д.33 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 10м2 | 24.06.2016г. 24.06.2016г |
|  | Кран шаровый Д=15мм | 10шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
| 65. | Луначарского д.37 |  |  |
|  | Ремонт отопления труба РР 76мм | 40м | 01.06.2016г. 27.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д=20 мм | 20шт | 01.06.2016г. 27.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д=80 мм | 1шт | 01.06.2016г. 27.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
| 66. | Луначарского д.39 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 44 м2 | 03.06.2016г. 03.06.2016г. |
|  | Кран шаровый Д100мм | 2шт. | 25.06.2016г. 27.06.2016г. |
|  | Ремонт температурных швов | 56м |  |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
| 67. | Луначарского д.40 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры ХВС Д=15 мм | 2шт | 03.06.2016г. 03.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 68. | Луначарского д.40А |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры Д=25 мм | 2шт. | 03.06.2016г. 03.06.2016г. |
|  | Заложить продух в подвал | 6 кирпичей | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 69. | Луначарского д.40Б |  |  |
|  | Замена запорной арматуры ГВС Д=25мм | 2шт | 30.05.2016г. 31.05.2016г. |
|  | Д=32 мм | 2шт | 30.05.2016г. 31.05.2016г. |
|  | Труба ГВС 32мм | 4м. | 30.05.2016г. 31.05.2016г. |
|  | Труба ГВС 25мм | 4м | 30.05.2016г. 31.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 70. | Луначарского д.40В |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры отопления Д=25 мм | 2шт | 31.05.2016г. 31.05.2016г. |
|  | Ревизия запорной арматуры отопления Д=20 мм | 2шт | 31.05.2016г. 31.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 71. | Луначарского д. 106 |  |  |
|  | Остекление | 0,4 м2 | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 6шт | 16.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Герметизация межпанельных швов | 150м | 20.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры , кранов шаровых Д=20мм -10шт; | 10шт. | 29.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Д=15мм-10шт. | 10шт. | 29.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Труба РР 76мм -2м | 2м | 29.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 72. | Луначарского д. 122А |  |  |
|  | Остекление | 0,5м2 | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 2шт | 16.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Герметизация межпанельных швов | 100м | 20.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на ХВС , кранов шаровых Д=25мм | 3шт. | 29.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Д=15мм | 3шт. | 29.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Ремонт и герметизация швов | 100м | 20.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
| 73. | Луначарского д.128 |  |  |
|  | Ремонт и герметизация швов | 250м | 23.05.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 6шт. | 29.07.2016г. 29.07.2016г. |
|  | Остекление оконных рам | 10м2 | 29.07.2016г. 29.07.2016г. |
|  | Труба д57мм в теплоузле | 0,5м | 22.06.2016г. 22.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового ХВС Д 80мм | 1шт. | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопление Д 20мм | 20шт | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Ремонт дверей на общие лоджии | 4шт | 29.07.2016г. 01.08.2016г. |
|  | Восстановление отмостки | 40 м2 | 06.06.2016г. 10.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 74. | Луначарского д.130 |  |  |
|  | Замена крана шарового ХВС Д 80мм | 1шт. | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопление Д 25мм | 10шт | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Д=15мм. | 10шт. | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 6шт. | 29.07.2016г. 29.07.2016г. |
|  | Остекление оконных рам | 10м2 | 29.07.2016г. 29.07.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 75. | Луначарского д.130 А |  |  |
|  | Замена крана шарового ХВС Д 100мм | 1шт. | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопление Д 20мм | 10шт | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Д=15мм. | 10шт. | 26.05.2016г. 26.05.2016г. |
|  | Ремонт оконных рам | 4 шт. | 29.06.2016г. 29.06.2016г. |
|  | Остекление оконных рам | 4 м2 | 29.06.2016г. 29.062016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 31.08.2016г. 31.08.2016г. |
| 76. | Луначарского д.132 |  |  |
|  | Замена крана шарового отопление Д 20мм | 10шт | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Д=15мм. | 10шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 2шт | 28.08.2016г. 28.08.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 3м2 | 28.08.2016г. 28.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 07.09.2016г. 07.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 07.09.2016г. 07.09.2016г. |
| 77. | Луначарского д.132А |  |  |
|  | Ремонт и герметизация швов | 30м | 23.05.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопление Д=15мм | 10шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Д=20мм | 10шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 4шт | 28.08.2016г. 28.08.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 2,5м2 | 28.08.2016г. 28.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 78. | Луначарского д.132 Б |  |  |
|  | Замена трубы ХВС Д 89мм | 9м | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Труба Д76мм | 15м | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Труба Д25мм | 10м | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Труба Д20мм | 4м | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Кран шаровый 80мм | 1шт. | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Кран шаровый 15мм | 5шт. | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Кран шаровый 20мм | 2шт. | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Кран шаровый 25мм | 3шт. | 06.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Ремонт ступеней 2-ой подъезд | 2шт. | 13.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Установка металлических дверей в подвал | 2шт. | 21.07.2016г. 21.07.2016г. |
|  | Ремонт рам | 4шт. | 17.08.2016г. 17.08.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 2м2 | 17.08.2016г. 17.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 79. | Луначарского д.136 |  |  |
|  | Восстановление отмостки | 123м2 | 25.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Ремонт рам | 16 шт. | 17.08.2016г. 17.08.2016г. |
|  | Замена стекол в подъездах | 11м2 | 17.08.2016г. 17.08.2016г. |
|  | Утепление труб отопления Д=57мм | 50м | 24.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Д=32мм | 30м | 24.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 80. | Луначарского д.134 Б |  |  |
|  | Замена крана шарового Д=20 мм | 6шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Д=15мм | 15шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Д=25мм | 10шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Ремонт и остекление рам | 3шт. | 08.06.2016г. 08.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 81. | Луначарского д.144 |  |  |
|  | Ремонт рам | 10шт | 10.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Замена стекол | 5м2 | 10.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового ХВС Д=15мм | 6шт. | 28.05.2016г. 28.05.2016г. |
|  | Д=20мм | 5шт. |  |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 82. | Луначарского д.146 |  |  |
|  | Замена запорной арматуры, отопление , кран шаровый Д25мм | 5шт. | 28.05.2016г. 28.05.2016г. |
|  | Д=20мм | 5шт. | 28.05.2016г. 28.05.2016г. |
|  | Замена стекол | 3м2 | 10.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 10шт | 10.06.2016г. 13.06.2016г. |
|  | Герметизация торцевых стен шпаклевкой и покраской | 287,5м2 | 10.05.2016г. 13.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 83. | Металлистов д.1 |  |  |
|  | Замена стекол | 3м2 | 30.05.2016г 31.05.2016г. |
|  | Замена труб канал. ПЭ Д=100мм | 10м | 30.05.2016г. 30.05.2016г. |
|  | Ремонт рам оконных | 8шт. | 30.05.2016г 31.05.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры, отопление , кран шаровый Д15мм | 6шт. | 28.05.2016г. 28.05.2016г. |
|  | Д=20мм | 6шт. | 28.05.2016г. 28.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 84. | Металлистов д.5 |  |  |
|  | Замена стекол | 6м2 | 13.06.2016г. 13.6.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=15мм | 6шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопления Д=80мм | 2шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопления Д=50мм | 2шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового отопления Д=20мм | 6шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена трубы отопления Д 76мм | 2м | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена трубы ХВС Д 76мм | 2м | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 4шт | 13.06.2016г. 13.6.2016г. |
|  | Ремонт канализации пэ д100мм | 10м | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 85. | Металлистов д.7 |  |  |
|  | Ремонт кровли | 150м2 | 25.08.2016г. 29.08.2016г. |
|  | Замена стекол | 3м2 | 13.06.2016г. 13.6.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=80мм | 4шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=15мм | 4шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=20мм | 4шт. | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 4шт | 13.06.2016г. 13.6.2016г. |
|  | Ремонт канализации пэ д100мм | 5м | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 86. | Металлистов д.9 |  |  |
|  | Замена крана шарового на отопление Д=50мм | 2шт | 17.06.2016г. 17.06.2016г. |
|  | Ремонт рам | 1шт. | 16.06.2016г. 16.06.2016г. |
|  | Ремонт дверей | 3шт | 16.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 87. | Мобилизационная набережная д.2 |  |  |
|  | Проверка и ремонт дымоходов и вытяжных труб | 10кирпичей | 24.06.2016г. 24.06.2016г. |
| 88. | Новгородская наб.1Б. |  |  |
|  | Ревизия входного вентиля Д=32мм | 1шт. | 25.07.2016г. 25.07.2016г. |
| 89. | Новая 24 |  |  |
|  | Ремонт дверей входов в подъезды | 2шт. | 30.06.2016г. 30.06.2016г. |
|  | Аудит электрощитов | 2шт. | 01.07.2016г. 01.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 90. | Новая 25 |  |  |
|  | Ревизия вентиля Д=25мм | 3шт. | 01.07.2016г. 01.07.2016г. |
|  | Ревизия вентиля Д=15мм | 2шт. | 01.07.2016г. 01.07.2016г. |
|  | Регулировка отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 91. | Осташковская д.29 |  |  |
|  | Ремонт оголовков труб | 100 кирпич. | 21.07.2016г. 21.07.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=32 | 1шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Ревизия вентиля Д=15мм | 3шт. | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 92. | Осташковская д.31 |  |  |
|  | Замена трубы РР Д=32мм ХВС | 45м. | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Замена затвора Д=80мм ХВС | 1шт. | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Замена крана шарового РР Д=25мм ХВС | 12шт. | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Замена крана шарового 15мм на отопление | 20шт. | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Замена крана шарового 20 мм на отопление | 10шт. | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 93. | Осташковская д.35 |  |  |
|  | Ремонт покрытия входов в подвал. | 16м2 | 29.07.2016г. 03.08.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 15м2 | 29.08.2016г. 31.08.2016г. |
|  | Кран шаровый на отопление Д=15мм. | 20шт | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Д=20 | 10шт | 22.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 94. | Осташковская д.50 |  |  |
|  | Ремонт отмостки | 68,2 м2 | 10.05.2016г. 17.05.2016г. |
|  | Ремонт крыльца 1-ый подъезд | 1шт. | 17.05.2016г. 17.05.2016г. |
|  | Ревизия вентиля Д=25мм | 3шт | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Ревизия вентиля Д=15мм | 5шт. |  |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 95. | Пер.Пионерский д.2 |  |  |
|  | Ревизия вентиля Д=20мм | 2шт. | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 96. | Подольная д.5 |  |  |
|  | Ревизия электрощита | 1шт. | 14.07.2016г. 14.07.2016г. |
|  | Ревизия входного крана Д=32мм. | 1шт. | 14.07.2016г. 14.07.2016г. |
| 97. | Падерина д.1 |  |  |
|  | Ревизия входного крана Д=50мм. отопления | 1шт. | 20.05.2016г. 20.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 98. | Падерина д.3 |  |  |
|  | Прокладка труб отопления РN Ø32мм | 15м. | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Ø40мм | 18м | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Ø 50мм | 17м | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Ø 75мм | 27м | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Ø63мм | 20м | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Ø 90 мм | 71м | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Установка кранов шаровых Д=25мм | 2шт. | 30.06.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 99. | Падерина д.4 |  |  |
|  | Замена запорной арматуры на отопление кран шаровый Ø 20мм | 8шт. | 13.07.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Ø 15мм | 4шт. | 13.07.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Замена запорной арматуры на ХВС кран шаровый Ø 25мм | 17шт. | 13.07.2016г. 13.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 03.09.2016г. 03.09.2016г. |
| 100. | Ул.Свердлова д.1 |  |  |
|  | Ревизия запорной арматуры отопленияД50мм | 1шт. | 30.06.2016г. 30.06.2016г. |
|  | Ремонт канализации |  | 20.07.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Ревизия электрощита | 1шт. | 19.08,2016г. 19.08.2016г. |
|  | Ремонт вытяжных труб | 100шт. кирпича | 18.07.2016г. 18.07.2016г. |
| 101. | Ул.Свердлова д.3 |  |  |
|  | Ремонт козырька 3-го подъезда | 1шт. | 10.06.2016г. 15.06.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 5м2 | 30.06.2016г. 30.06.2016г. |
|  | Замена входного вентия Д=32 | 1шт. | 20.05.2016г.-20.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г.-26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г.-26.08.2016г. |
| 102. | Пер.Свердлова д.21 |  |  |
|  | Замена вентиля Д=20мм | 2шт. | 20.05.2016г.-20.05.2016г. |
|  | Ремонт и герметизация швов | 150м. | 11.05.2016г.-30.06.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 5м2 | 20.06.2016г.-30.06.2016г. |
|  | Остекление | 1м2 | 24.08.2016г.-24.08.2016г. |
|  | Кровля, ремонт примыкания | 1м. | 10.05.2016г.-10.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 22.08.2016г.-22.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г.-26.08.2016г. |
| 103. | Пер.Свердлова д.2 |  |  |
|  | Замена вентиля Д=25мм ХВС | 1шт. | 20.05.2016г.-20.05.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 26.08.2016г.-26.08.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 26.08.2016г.-26.08.2016г. |
| 105 | Старицкая д.6 |  |  |
|  | Ревизия вентиля Д=25мм | 2шт. | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
|  | Замена крана шарового д=32мм | 1шт. | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
| 106. | Старицкая д.8 |  |  |
|  | Ревизия вентиля Д=25мм | 2шт. | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=15мм | 1шт. | 27.05.2016г. 27.05.2016г. |
| 107. | Старицкая д.17 |  |  |
|  | Замена автомата в электрощите | 1шт. | 24.08.2016г. 24.08.2016г. |
| 108. | Старицкая д.92 |  |  |
|  | Замена задвижки 80мм | 2шт | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового 50мм | 1шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов | 100м | 18.07.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
| 109. | Старицкая д.98/1 |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов | 100м | 18.07.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Ревизия задвижки 50мм | 1шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт крыльца (1;2;3;4;5 подъездов) | 5шт.. | 12.07.2016г. 12.07.2016г |
|  | Вентиль Д=15мм | 4шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
| 110. | Старицкая д.98/2 |  |  |
|  | Ремонт и герметизация межпанельных швов | 150м | 18.07.2016г. 20.07.2016г. |
|  | Ревизия задвижки 80мм | 2шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт крыльца (1;2 подъездов) | 2шт.. | 14.07.2016г. 14.07.2016г |
|  | Вентиль Д=25мм | 2шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 01.09.2016г. 01.09.2016г. |
| 111. | Старицкая д.100 |  |  |
|  | Ремонт и герметизация швов | 100м | 30.07.2016г. 30.07.2016г. |
|  | Ремонт кровли | 100м2 | 24.06.2016г. 24.062016г. |
|  | Ревизия вентилей отопления Д=25мм | 6шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ревизия вентилей отопления Д=15мм | 8шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Замена стекол | 4м2 | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 112. | Старицкая д.102 |  |  |
|  | Ремонт и герметизация швов | 150 | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Ревизия вентилей отопления Д=15мм | 6шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Замена стекол | 6м2 | 01.06.2016г. 01.06.2016г. |
|  | Ревизия вентилей отопления Д=25мм | 5шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 113. | Старицкая д.104 |  |  |
|  | Замена стекол | 6м2 | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Ремонт фасада | 1,5м2 | 26.08.2016г. 26.08.2016г. |
|  | Ревизия крана шарового Д=25мм | 4шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ревизия крана шарового Д=20мм | 11шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 114. | Старицкая д.104А |  |  |
|  | Ремонт и герметизация швов | 100м | 25.08.2016г. 25.08.2016г. |
|  | Ревизия вентилей отопления Д=15мм | 28шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 3м2 | 24.06.2016г. 24.06.2016г. |
|  | Ревизия вентилей отопления Д=25мм | 5шт. | 23.06.2016г. 23.06.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 02.09.2016г. 02.09.2016г. |
| 115. | Энгельса д.6 |  |  |
|  | Ремонт крылец: 1;2;3;4;5;7;8;9;10 | 9шт | 30.06.2016г. 06.07.2016г. |
|  | Ремонт мягкой кровли | 150м2 | 29.06.2016г. 30.06.2016г. |
|  | Замена задвижки ХВС Д50мм | 2шт. | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=15мм | 3шт | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=25мм | 8шт. | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Замена крана шарового Д=20мм | 13шт. | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Труба РР отопление Ø25мм | 2м | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Труба РР отопление Ø32мм | 2м | 20.06.2016г. 20.06.2016г. |
|  | Ремонт и герметизация швов | 50м | 26.07.2016г. 26.07.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
|  | Промывка системы отопления |  | 05.09.2016г. 05.09.2016г. |
| 116. | Энгельса д.14 |  |  |
|  | Ремонт лестницы в подъезде |  | 01.06.2016г.-06.06.2016г. |
|  | Ремонт отмостки | 71,68м2 | 01.06.2016г.-06.06.2016г. |
|  | Гидростатическое испытание |  | 25.08.2016г. 25.08.2016г |
|  | Промывка системы отопления |  | 25.08.2016г.-. 25.08.2016г |
| 117. | Зеленый городок д.5 |  |  |
|  | Ремонт крыльца | 1шт | 20.05.2016г. |

Исполнитель: инженер по эксплуатации жилья ______________________Басова Л.Г.