Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ИЮЛЬ 2016 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Зеленый городок д.12 кв.45 3й под-зд (ливневка)

ул.Ленинградское шоссе д.18  кв.22 3й этаж (в маленькой комнате во время дождя течет с потолка)

ул. Ленинградское шоссе д. 25   4й под-зд ( отремонтировать коробку под люк выхода на крышу)

ул. Ленинградское шоссе д. 27 кв.106 (ремонт кровли)

ул. Ленинградское шоссе д.69  1й под-зд (отрем-ть или заменить люк и дверцу выхода на крышу); 2,3,4й под-зды (течет на лестничных площадках 5х этажей); кв.29 (примыкание лоджии к стене и ее покрытие; протечка над кухней)

ул. Луначарского д.132 кв.59 (на площадке на потолке мокрое пятно)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание лоджии к стене)

ул. Луначарского д.146 кв.45  3й под-зд (примыкание лоджии к стене на кухне; в под-зде течет по трубе мусоропровода)

ул. Свердлова д.3 (ремонт слуховых окон с остеклением)

ул. Старицкая д.92 кв.147 (ремонт кровли)

ул. Старицкая д.104 кв.163 (покрытие и примыкание козырька балкона)

ул. Тверецкая наб. д.51 – ремонт крыши – до 100 кв.м. – по смете

ул. Энгельса д.6 кв.145 (в дождь затекает в комнате); кв.86  6й под-зд (течет ливневка)

2. Межпанельные швы

ул. Ленинградское ш-е д.25а  кв.7 (угол дома справа); кв.35

ул. Ленинградское шоссе д.27 кв.49 (со всех сторон); кв.80 (910-834-83-22)

ул. Ленинградское шоссе д.69 – до 100 п.м.

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов)

пер. Свердлова д.21 кв.13 (со вскрытием)

ул. Старицкая д.92 кв.13 (угловая, со вскрытием); кв.28, 53

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением)

ул. Тверецкая наб. д.51 – до 100 м.п.

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Зеленый городок д.12 3й под-зд (м/у 3 и 4 этажом ремонт окна)

ул. Ленинградское шоссе д.25 3й под-зд 5й этаж (сделать рамы,  открывающимися)8-920-153-69-09); 4й под-зд   м/у 4 и 5м этажом (заменить окно на пластиковое)

ул. Луначарского д.134б   3,4й этаж (установить пластиковые окна – 16 шт.) – по смете

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт стен в под-зде) – по смете

ул. Дзержинского д.113  3й под-зд   1й этаж (заделать отверстие под лестничным маршем в полу)

ул. Ленинградское шоссе д.25  4й под-зд (залить полы, где есть дыры)

ул. Ленинградское шоссе д.25а 1й этаж правое крыло (установить шпингалет на входную дверь крыла и на балконную дверь; заменить прогнивший порог выхода на балкон)

ул. Ленинградское шоссе д.85 (ремонт под-здов) – по смете; (заделать дыры в  полах в под-здах перед ремонтом)

ул. Луначарского д.146  2й под-зд  2й этаж (закрепить поручни перил)

ул. Падерина д.3  3й под-зд 3й этаж (побелка в под-зде по предписанию)

ул. Свердлова д.3 (ремонт под-здов) – по смете

ул. Старицкая д.92  14й под-зд (ремонт стены и пола на 1м этаже при входе)

ул. Старицкая д.104а   4й под-зд,  1й этаж (ремонт стены в под-зде)

- Двери

ул. Ленинградское шоссе д.18  9й под-зд (ремонт двери в колясочную)

ул. Ленинградское шоссе д.44а (ремонт двери в бойлерную)

ул. Ленинградское шоссе д.45   3й под-зд ((заменить доводчик на входную дверь)

ул. Луначарского д.144 (покраска входных металлических дверей)

ул. Луначарского д.146 5й под-зд (заменить доводчик на входную дверь)

- Козырьки

ул. Володарского д.61 (установить отливы на козырьки входа в под-ды)

ул. Осташковская д.50  3й под-зд (установить отлив на козырек входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Бакунина д.15 (ремонт трещин стен дома со двора Бакунина д.13 и со стороны подъезда дома; ремонт карниза слева от входа в дом (отваливаются большие куски))

ул. Белинского д.5 (ремонт и покраска цоколя) – по смете

ул. Дзержинского д.113 (работы по предписанию ГЖИ)

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.119 5й этаж (заделать стык стен 2х частей дома)

ул. Ленинградское шоссе д.41 кв.11 (ремонт трещины наружной стены около окна)

ул. Ломоносова д.4 кв.11 (ремонт правой торцевой стены дома)

ул. Луначарского д.39  4й под-зд (штукатурка стены дома над козырьком входа в под-зд)

ул. Свердлова д.1 (ремонт цоколя)

8. Балконы – мелкий ремонт

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв. 130 (мелкий ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.85 кв. 73 (мелкий ремонт балконной плиты верхней кв.76)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом)

ул. Старицкая д.104а кв.42

9. Ремонт крылец

ул. Гражданская д.12  1й под-зд (ремонт площадки входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.18 9й под-зд (ремонт ступеней крыльца входа)

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

11. Придомовая территория

ул. Зеленый городок д.12 (м/у Луначарского 130а отделить пешеходную дорожку от проезда машин)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (установить на мусорной площадке кагат – 1 шт.)

ул. Ленинградское шоссе д.85 (установить лежачий полицейский на дороге напротив 5 под-зда)

ул. Луначарского д.130 (ремонт малых архитектурных форм на детской площадке)

ул. Старицкая д.102 (выровнять контейнерную площадку под большим кагатом)

Ремонт дороги со стороны под-здов асфальтовой крошкой:

ул. Белинского д.20

Ремонт отмостки:

ул. Кирова д.27 (со стороны ул. Кирова)

ул. Луначарского д.40а (сентябрь)

12. Разное

ул. Завидова д.1(ремонт отопления) - по смете

ул. Ленинградское шоссе д.27 (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д. 41 кв. 11 (проверить в квартире работу вытяжек)

ул. Ленинградское шоссе д.69  4й под-зд кв.48 (решить вопрос ремонта по всему стояку)

ул. Луначарского д.40а (заложить все подвальные окна; установить новые крышки на приямки)

ул. Луначарского д.132а (сделать и установить на входе в под-зды металл-ские решетки для ног- 4шт)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд  (удлинить слив)

ул. Осташковская д.35   (установить почтовые ящики во всех под-здах) – по смете

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде)

Составили: 	Басова Л.Г.								29.06.2016 г