Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» СЕНТЯБРЬ  2016 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Дзержинского д.113 (карниз обрезка капельника)

ул. Дзержинского д.117в кв.29 (мокрая стена в под-зде)

ул. Кутузова д.1а кв.73

ул. Ленинградское шоссе д.18  7й под-зд (закрепить дверь выхода на крышу)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.16

ул. Ломоносова д.4 (установка 2х водосточных воронок и ремонт карнизных свесов)

ул. Луначарского д.33 кв.56 (примыкание и покрытие лоджии); в 4м под-зде затекает на электрощит

ул. Луначарского д.40б кв.5 (вода стекает по стене во время дождей, ремонт карниза)

ул. Луначарского д.132а кв29 (течет на кухне)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание лоджии к стене)

ул. Луначарского д.136 кв.28 (козырек над балконом)

ул. Луначарского д. 144 кв.26 (мокнет стена, где вытяжка во время сильного дождя)

ул. Металлистов д.7 (ремонт крыши – по смете)

ул. Старицкая д.98/1 кв.14

ул. Старицкая д.100 кв.8, кв.106

ул. Старицкая д.104 кв.43 (ремонт примыкания лоджии)

ул. Старицкая д.104а кв.8 1й под-зд (течет ливневка); кв.101 (мокнет стена кухни со стороны под-зда); кв.43 (течет на кухне ближе к окну)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Кутузова 1 кв.15  (со вскрытием все швы)

ул. Кутузова д.1А кв.56,57 (по торцевой стене все швы)

ул. Дзержинского д.117б кв.49

ул. Дзержинского 117 в  - температурный шов

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.13 (со вскрытием); кв.101;104 (течет шов в маленькой комнате, западная сторона); кв.131 (шов с утеплением маленькая комната)

ул.Ленинградское ш-е д.25а  кв.7 (угол дома справа); кв.35, кв.37(со стороны общ. Балк.), кв.44;  кв.4

ул. Ленинградское шоссе д.69 – до 100 п.м. (кв.48, торец на речку); кв.60, кв.69

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (т шов в большой комнате)

ул. Луначарского д.132 кв.57

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

пер. Свердлова д.21 кв.13 (со вскрытием), кв.56

ул. Старицкая д.92 кв.120

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.100 кв.63 6й этаж (торец); кв.29 3й этаж (окна на 102 дом)

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением), кв. 35 (на поле)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Ленинградское шоссе д.25 4й под-зд   м/у 4 и 5м этажом (заменить окно на пластиковое)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Луначарского д.146  2й под-зд  2й этаж (закрепить поручни перил- Ушаков Ю.В.)

ул. Старицкая д.92  14й под-зд (ремонт стены и пола на 1м этаже при входе)

ул. Старицкая д.104 кв.164 (зашпаклевать  подоконник вставленного окна)

ул. Старицкая д.104а   4й под-зд,  1й этаж (ремонт стены в под-зде)

- Двери

ул. Кирова д.27, 4й под-зд (установить железную дверь в подвал)

ул. Ленинградское шоссе д.25а (осела входная дверь)

ул. Луначарского д.37 м/у 1 и 2м под-здом (установить дверь входа в подвал)

- Козырьки

ул. Осташковская д.50  3й под-зд (установить отлив на козырек входа в под-зд)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.79 (ремонт примыкания козырька лоджии)

- Ремонт стен дома

ул. Дзкржинского д.113 кв.15 (ремонт стены под балконом)

ул. Дзкржинского д.113а кв.53 (козырек над Парикмахерской)

ул. Дзкржинского д.117 б кв.49 (Во двор и торец - оштукатуривание)

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.119 5й этаж (заделать стык стен 2х частей дома)

ул. Ленинградское шоссе д.41 кв.11 (ремонт штукатурки стены около окна)

ул. Ломоносова д.4 (стяжка по верху контрфорса)

ул. Осташковская д.35 (ремонт козырька над нежилым помещением с обратной стороны дома)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29

ул. Ленинградское шоссе д.85 кв. 73 (мелкий ремонт балконной плиты верхней кв.76)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом)

ул. Тверецкая наб. д.51 4й этаж (общий боковой балкон (вид на фабрику) вставить стекло)

9. Ремонт крылец

ул. Металлистов д.5 (ремонт ступеньки и плиты входа во 2й под-зд); 2,5й под-зд (установить перила)

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

ул. Ленинградское шоссед.41(вынос личных приборов учета на лестничную клетку -по голосованию)

11. Придомовая территория

ул. Белинского д.11 (ремонт скамеек на детской площадке)

ул. Ленинградское шоссе д. 41 (подсыпать под плиты при входе во 2й под-зд)

ул. Луначарского д.130 (ремонт малых архитектурных форм на детской площадке)

ул. Энгельса 6 (поставить 2 скамейки на детской площадке)

ул. Белинского д.20 (ремонт дороги со стороны под-здов асфальтовой крошкой)

Ремонт отмостки:

ул. Володарского д.12 (сделать 1 п.м. отмостки)

ул. Луначарского д.40а (сентябрь)

ул. Луначарского д.40б  (отмостка по фасаду) – по смете

ул. Луначарского д.136 1й под-зд (сделать отмостку по торцу и до входа в 1й под-зд)

ул. Старицкая д.102 (сделать отмостку с обратной стороны дома в районе 2го под-зда)

12. Разное

ул. Дзержинского д.113 (отвод воды от дома)

ул. Завидова д.1(ремонт отопления) - по смете

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д.27 (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.25а (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ломоносова д.4 (заложить приямок и сделать отмостку)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд (удлинить слив);5й п-д (промоина возле крыльца; покрасить перила)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (песок в песочницу; 4й под-зд установить урну)

ул. Металлистов д.1; д.7 (покрасить газовую трубу)

ул. Падерина д.4 кв.16 (заложить приямок отремонтировать стену)

ул. Свердлова д.1 кв.4 (канализация)

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде); 6й под-зд (яма у плиты входа в под-д)

ул. Ленинградское ш.31 почтовые ящики по смете в 3 подъезда

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Составили: 	Басова Л.Г.							30.08.2016 г

Карасевич О.В.