Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ОКТЯБРЬ  2016 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Бакунна д.10 кв. 10 (протекает крыша)

ул. Бакунна д.18 кв.41 (установить колпак над вытяжкой)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя)

ул. Ленинградское шоссе д.18  7й под-зд (закрепить дверь выхода на крышу); кв.13 (металл-е свесы)

ул. Луначарского д.37 кв.15,16

ул. Луначарского д.128 кв.107 (примыкание козырька лоджии)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание лоджии к стене)

ул. Луначарского д. 144 кв.26 (мокнет стена, где вытяжка во время сильного дождя)

ул. Осташковская д.35 (ремонт крыш подвалов - за текущее содержание)

ул. Падерина д.3 кв.6,7

ул. Старицкая д.98/1 6й под-зд (установить петли на люк выхода на крышу)

ул. Старицкая д.100 кв.8, кв.106

ул. Старицкая д.104 кв.43 (ремонт примыкания лоджии)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны)

ул. Дзержинского д.117б кв.49

ул. Кутузова д.1А кв.56,57 (по торцевой стене все швы)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.13 (со вскрытием); кв.101;104 (течет шов в маленькой комнате, западная сторона); кв.131 (шов с утеплением маленькая комната)

ул.Ленинградское ш-е д.25а  кв.7 (угол дома справа); кв.35,  кв.4

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (т шов в большой комнате)

ул. Луначарского д.128 кв.107

ул. Луначарского д.132 кв.57

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

пер. Свердлова д.21  кв.37 (угол окна во двор); кв.72 (угловая, по всему периметру)

ул. Старицкая д.92 кв.129 (кухня, комната – окна во двор); кв.159, 5й этаж (с обратной стороны дома 2 окна)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.100 кв.3; кв.63 6й этаж (торец); кв.29 3й этаж (окна на 102 дом)

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением), кв. 35 (на поле)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Володарского д.12,  1й под-зд (замена стекла окна)

ул. Дзержинского д.117б,  1й под-зд,  1й этаж (установить пластиковое окно – 1шт.)

ул. Луначарского д.132а (установить пластиковые окна на 1х этажах в под-здах – по смете (составляет Галина Федоровна))

ул. Старицкая д.104, 4й под-зд м/у 4 и 5м этажом (отремонтировать и застеклить окно)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Луначарского д.146  2й под-зд  2й этаж (закрепить поручни перил - Ушаков Ю.В.)

ул. Старицкая д.104 кв.164 (зашпаклевать  подоконник вставленного окна)

- Двери

ул. Володарского д.16 (установить пружину на тамбурную дверь и прикрепить ранее установленную на входную дверь)

ул. Ленинградское шоссе д.25а (осела входная дверь)

ул. Луначарского д.37 м/у 1 и 2м под-здом (установить дверь входа в подвал) – по смете

ул. Старицкая д.92 кв.112 (покрасить железную входную дверь)

ул. Старицкая д.104,  6й под-зд (ремонт тамбурной двери)

- Козырьки

ул. Осташковская д.50  3й под-зд (установить отлив на козырек входа в под-зд)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.79 (ремонт примыкания козырька лоджии)

- Ремонт стен дома

ул. Дзержинского д.113а кв.53 (козырек над Парикмахерской)

ул. Завидова д.3 кв.3 (заделать щель на стене дома под окном квартиры)

ул. Ленинградское шоссе д.41 кв.11 (ремонт штукатурки стены около окна)

ул. Ломоносова д.4 (ремонт контрфорса)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома – угол кухни промокает после сильных дождей)

ул. Осташковская д.31 кв.10 (приварить перила балкона)

ул. Осташковская д.35 (ремонт козырька над нежилым помещением с обратной стороны дома)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии); 2й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности)

ул. Энгельса д.14 кв.2, 1й этаж (штукатурка кирпичной стены 2,5х3,5 кв.м.)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом); кв.103 (над балконом штукатурка стены)

9. Ремонт крылец

ул. Металлистов д.5  2,5й под-зд (установить перила)

ул. Володарского д.22, 1й под-зд (ремонт площадки входа в под-зд)

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

ул. Ленинградское шоссед.41(вынос личных приборов учета на лестничную клетку -по голосованию)

11. Придомовая территория

ул. Ленинградское шоссе д.45,  1й под-зд (ремонт скамейки)

ул. Луначарского д.130 (ремонт малых архитектурных форм на детской площадке)

ул. Энгельса 6 (поставить 2 скамейки на детской площадке)

ул. Белинского д.20 (ремонт дороги со стороны под-здов асфальтовой крошкой)

Ремонт отмостки:

ул. Кирова д.27 (а так же заделать боковые стенки конструкций над подвальными окнами)

ул. Луначарского д.40а

12. Разное

ул. Володарского д.16 (изготовить и установить короб для изоляции труб около дома)

ул. Завидова д.1(ремонт отопления) - по смете

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д.27 (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.25а (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ломоносова д.4 (заложить приямок и сделать отмостку)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд (удлинить слив)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (песок в песочницу; 4й под-зд установить урну)

ул. Металлистов д.1; д.7 (покрасить газовую трубу)

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

ул. Свердлова д.1 кв.4 (канализация)

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Составили:	Карасевич О.В. 				28.09.2016