Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ДЕКАБРЬ  2016 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя)

ул. Гражданская д.13 (отремонтировать примыкания, где необходимо)

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117в кв.31; (убрать с крыши старую дверь и рубероид)

ул. Дзержинского д.160 кв.50 (протечка на кухне); кв.54

пер. 3й Кирова д.3 кв.7 (примыкание плиты лоджии)

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.89 6й под-зд (течет рядом с ливневкой);7й под-зд (закрепить дверь выхода на крышу); кв.13 (металл-е свесы)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.49 (примыкание плиты лоджии)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Луначарского д. 144 кв.26 (мокнет стена, где вытяжка во время сильного дождя)

ул. Падерина д.3 кв.6,7; закрыть круглое слуховое окно

ул. Падерина д.4 кв.22,23,24 (течет конек на крыше, заметает в слуховое окно и под шифер)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 6й под-зд (установить петли на люк выхода на крышу)

ул. Старицкая д.100 кв.91

ул. Старицкая д.102 кв.72 (протечка в углу в прихожей)

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны)

ул. Дзержинского д.117б кв.49

ул. Кутузова д.1А кв.64 (2 комнаты окна на Металлистов)-первоочередное

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.24; кв.13 (со вскрытием); кв.101;104 (течет шов в маленькой комнате, западная сторона); кв.131 (шов с утеплением маленькая комната); кв.119 (со стороны дороги)

ул. Ленинградское ш-е д.25а   кв. 78 (со стороны подъезда)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (шов в большой комнате); кв.50 (с 2х сторон)

ул. Луначарского д.132 кв.57

ул. Луначарского д.132-а   кв.57 (со всех сторон)

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

пер. Свердлова д.21  кв.37 (угол окна во двор); кв.72 (угловая, по всему периметру)

ул. Старицкая д.92 кв.129 (кухня, комната – окна во двор); кв.159, 5й этаж (с обратной стороны дома 2 окна)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением), кв. 35 (на поле)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (с обратной стороны дома, окна на горгаз)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Дзержинского д.113 а   (установить ограждения к пластиковым окнам во всех под-здах – 4 шт.)

ул. Старицкая д.100 (забить фанерой дверь м/у 2 и 3м этажом)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Завидова д.1 (ремонт пола в тамбурах всех под-здов)

ул. Калининское шоссе д.35 2й под-зд (ремонт пола при входе в под-зд)

ул. Осташковская д.31  1й под-зд (ремонт пола в тамбуре и на площадке 1го этажа)

- Двери

ул. Калининское шоссе д.35 а 1й подзд (установить доводчик)

ул. Старицкая д.92  8й под-зд (утепление входной двери)

ул. Старицкая д.104а 7й под-зд (установить доводчик)

- Козырьки

ул. Белинского д.5 1й под-зд (ремонт козырька входа в под-зд – по смете)

ул. Ленинградское шоссе д.25  2й под-зд (поправить железо на козырьке, не закрывается дверь)

- Ремонт стен дома

ул. Ломоносова д.4 (ремонт контрфорса)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья– угол кухни промокает после сильных дождей)

ул. Осташковская д.35 (ремонт козырька над нежилым помещением с обратной стороны дома)

ул. Падерина д.4 кв.1 (под окнами вывалились кирпичи)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии); 2й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29 – ликвидация балкона

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом); кв.103 (над балконом штукатурка стены)

9. Ремонт крылец

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

Согласно графиков освещения при входе в подъезды

ул. Гражданская д.12 (вынос личных приборов учета на лестничную клетку -по голосованию)

11. Придомовая территория

12. Разное

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт сиденья качели)

ул. Ленинградское шоссе д.47 (гидроизоляция подвала и другие мероприятия по подвалу)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (4й под-зд установить урну)

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

пер. Свердлова д.21 (ремонт кирпичной кладки в подвале (покажет Грязева Г.А.))

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Составили: 	Басова Л.Г.							30.11.2016 г

Карасевич О.В.