Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ЯНВАРЬ  2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя)

ул. Гражданская д.13 (отремонтировать примыкания, где необходимо)

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117б  2й под-зд (установить отбойники от капель)

ул. Калининское шоссе д.35а  кв.35

ул. Кирова д.27 кв.6

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.89 6й под-зд (течет рядом с ливневкой)

ул. Луначарского д.40в кв.12

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Падерина д.4 кв.22,23,24 (течет конек на крыше, заметает в слуховое окно и под шифер)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 6й под-зд (установить петли на люк выхода на крышу)

ул. Старицкая д.100 кв.91; кв.106

ул. Старицкая д.102 кв.72 (протечка в углу в прихожей); кв.105

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны); кв.80 (окна на почту и с торца)

ул. Кутузова д.1А кв.64 (2 комнаты окна на Металлистов)-первоочередное

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.119 (со стороны дороги)

ул. Ленинградское ш-е д.25а   кв. 78 (со стороны подъезда)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (шов в большой комнате); кв.50 (с 2х сторон)

ул. Луначарского д.132 кв.57

ул. Луначарского д.132-а   кв.57 (со всех сторон)

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

пер. Свердлова д.21  кв.13 (переделать с утеплением); кв.37 (угол окна во двор); кв.72 (угловая, по всему периметру)

ул. Старицкая д.92 кв.129 (кухня, комната – окна во двор); кв.159, 5й этаж (с обратной стороны дома 2 окна)

ул. Старицкая д.98/1  кв.35   2й этаж (с двух сторон)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением), кв. 35 (на поле)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (с обратной стороны дома, окна на горгаз)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Луначарского д. 40в (заменить окна в подвале)

ул. Луначарского д.106 (установить решетки на подвальные окна)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Завидова д.1 (ремонт пола в тамбурах всех под-здов)

ул. Ленинградское шоссе д.13 6й под-зд (оштукатуривание откосов после запенивания дверной коробки; ремонт перегородки в тамбуре над дверью входа в подвал с утеплением и последующей герметизацией; шпаклевка потолка, заделка мелких трещин в тамбуре входа в подвал; пробить продухи в подвал со стороны под-зда)

ул. Луначарского д.134б  3й под-зд (сделать перила на первых ступеньках в под-зде)

ул. Луначарского д.146   5й под-зд (ремонт штукатуркистены вокруг тамбурной двери)

ул. Осташковская д.31  1й под-зд (ремонт полов во всех под-здах)

ул. Старицкая д.104 2й под-зд (установить поручни на перила); 5й под-зд (м/у 2 и 3-м этажом сварить перила и установить поручни на них)

- Двери

ул. Ленинградское шоссе д.13 (подправить металлическую дверь входа вподвал)

ул. Луначарского д.40в (замена тамбурной двери 2го под-зда)

ул. Осташковская д.31  1й под-зд (ремонт тамбурной двери)

ул. Энгельса д.6 1й под-зд (установить тамбурную дверь пожарного выхода)

- Козырьки

ул. Белинского д.5 1й под-зд (установить сливной лоток на козырек)

- Ремонт стен дома

ул. Ломоносова д.4 (ремонт контрфорса)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья– угол кухни промокает после сильных дождей)

ул. Осташковская д.35 (ремонт козырька над нежилым помещением с обратной стороны дома)

ул. Падерина д.4 кв.1 (под окнами вывалились кирпичи)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии); 2й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29 – ликвидация балкона

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.103 (над балконом штукатурка стены)

9. Ремонт крылец

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

Согласно графиков освещения при входе в подъезды

ул. Гражданская д.12 (вынос личных приборов учета на лестничную клетку -по голосованию)

ул. Луначарского д.33 (установить датчики движения – по смете)

ул. Луначарского д.134б  2й под-зд  2й этаж (заменить светильник)

11. Придомовая территория

12. Разное

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлинить  ливневую трубу)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт сиденья качели)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (4й под-зд установить урну)

ул. Луначарского д.40в (ремонт приямков)

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Составили: 	Басова Л.Г.							28.12.2016 г

Карасевич О.В.