Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ФЕВРАЛЬ  2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя (возможно трещина на стене дома))

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117б  2й под-зд (установить отбойники от капель)

ул. Кирова д.27 кв.6

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.89 6й под-зд (течет рядом с ливневкой)

ул. Ленинградское шоссе д.44а  кв.11 сполз шифер (окна во двор)

ул. Луначарского д.40в   кв.12

ул. Луначарского д.132а     кв.43

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Падерина д.4 кв.22,23,24 (течет конек на крыше, заметает в слуховое окно и под шифер)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 6й под-зд (установить петли на люк выхода на крышу)

ул. Старицкая д.100 кв.91; кв.106

ул. Старицкая д.102 кв.72 (протечка в углу в прихожей)

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны); кв.80 (окна на почту и с торца)

ул. Кутузова д.1А кв.64 (2 комнаты окна на Металлистов) - первоочередное

ул. Ленинградское ш-е д.25а   кв. 78 (со стороны подъезда)

ул. Ленинградское ш-е д.27 кв.13 (со всех сторон со вскрытием)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома)

ул. Ленинградское ш-е д.85 кв.34   3й под-зд (температурный шов)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (шов в большой комнате); кв.50 (с 2х сторон)

ул. Луначарского д.128 кв.33 (торец)

ул. Луначарского д.132 кв.57

ул. Луначарского д.132-а   кв.57 (со всех сторон)

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

пер. Свердлова д.21  кв.13 (переделать с утеплением); кв.37 (угол окна во двор); кв.72 (угловая, по всему периметру)

ул. Старицкая д.92 кв.129 (кухня, комната – окна во двор); кв.159, 5й этаж (с обратной стороны дома 2 окна)

ул. Старицкая д.98/1  кв.35   2й этаж (с двух сторон)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением), кв. 35 (на поле)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Белинского д.11  1й под-зд (заложить окно в подвал)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Дзержинского д.115а  1й под-зд (тамбур, левая сторона – утеплить)

ул. Ленинградское шоссе д.13 6й под-зд  (пробить продухи в подвал со стороны под-зда)

ул. Старицкая д.104    2,5 й под-зд (установить поручни на перила; ремонт полов в под-здах)

- Двери

ул. Гражданская д.13 2й под-зд (укрепить дверную коробку тамбурной двери)

ул. Дзержинского д.117в  2й под-зд (утеплить входную дверь)

- Козырьки

ул. Белинского д.5 1й под-зд (установить сливной лоток на козырек)

- Ремонт стен дома

ул. Ломоносова д.4 (ремонт контрфорса)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья– угол кухни промокает после сильных дождей)

ул. Осташковская д.35 (ремонт козырька над нежилым помещением с обратной стороны дома)

ул. Падерина д.4 кв.1 (под окнами вывалились кирпичи)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии); 2й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29 – ликвидация балкона

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 кв.103 (над балконом штукатурка стены)

9. Ремонт крылец

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

Согласно графиков освещения при входе в подъезды

ул. Гражданская д.12 (вынос личных приборов учета на лестничную клетку -по голосованию)

11. Придомовая территория

ул. Кирова д.27  2,3й под-зд (ремонт скамеек – заменить доски)

12. Разное

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлиннить  ливневую трубу)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт сиденья качели)

ул. ул. Луначарского д.33 кв.43 (утеплить наружный металлический вентканал)

ул. Луначарского д. 134б (м/у 5 и 6м под-здом установить решетку на отверстие ведущее в подвал)

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

ул. Старицкая д.104  5й под-зд (установить решетку для ограждения электрических щитов); 11й под-зд 1й этаж (на батарею установить сплошной экран)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Составили: 	Басова Л.Г.							30.01.2017 г

Карасевич О.В.