Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» МАРТ  2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя (возможно трещина на стене дома))

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117б  2й под-зд (установить отбойники от капель)

ул. Кирова д.27 кв.6

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.89 6й под-зд (течет рядом с ливневкой)

ул. Ленинградское шоссе д.44а  кв.11 (сполз шифер (окна во двор)

ул. Луначарского д.40в   кв.12

ул. Луначарского д.132 кв.59 (перекрыть крышу на половину подъезда)

ул. Луначарского д.132а    кв.43 (перекрыть крышу на половину подъезда)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.100 кв.91; кв.106

ул. Старицкая д.102 кв.72 (протечка в углу в прихожей)

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны); кв.80 (окна на почту и с торца)

ул. Кутузова д.1А кв.64 (2 комнаты окна на Металлистов) - первоочередное

ул. Ленинградское ш-е д.25а кв.78 (со стороны подъезда); кв.1а (балкон окна во двор, швы с утеплением)

ул. Ленинградское ш-е д.27 кв.13 (со всех сторон со вскрытием)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома)

ул. Ленинградское ш-е д.85 кв.34   3й под-зд (температурный шов)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (шов в большой комнате); кв.50 (с 2х сторон)

ул. Луначарского д.128 кв.33 (торец); кв.56 (со всех сторон со вскрытием)

ул. Луначарского д.132 кв.57

ул. Луначарского д.132-а   кв.57 (со всех сторон)

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

ул. Луначарского д.134 б    м/у 2 и 3 под-здом (заделать температурный шов)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

ул. Металлистов д.1   4й под-зд (заделать температурный шов)

пер. Свердлова д.21 кв.43 (маленькая комната, с обратной стороны дома); кв.56 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.92 кв.129 (кухня, комната – окна во двор); кв.159, 5й этаж (с обратной стороны дома, 2 окна); кв.149  1й этаж (вертикальный шов за газовой трубой)

ул. Старицкая д.100 кв.99 (угловая, торец, окна на 102 дом)

ул. Старицкая д.98/1  кв.35   2й этаж (с двух сторон)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.104а  кв.104 (со всех сторон с утеплением); кв.116 (боковая стена торец); кв.35 (на поле)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Луначарского д.40 (ремонт подвальных окон с установкой решеток)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Гражданская д.11б (зашпаклевать и закрасить вокруг почтовых ящиков)

ул. Гражданская д.13 1,4й под-зд (ремонт полов на площадках), просмотреть остальные под-зды

ул. Ленинградское шоссе д.13 6й под-зд  (пробить продухи в подвал со стороны под-зда)

ул. Старицкая д.104    2,5 й под-зд (установить поручни на перила)

- Двери

ул. Осташковская д.31  2,3,4й под-зды (замена тамбурных дверей)

ул. Старицкая д.104  2й под-зд (установить наличник на дверь запасного выхода)

- Козырьки

ул. Белинского д.5  2й под-зд (установить сливной лоток на козырек)

ул.   Металлистов д.1  4й под-зд (установить обрамление на козырьки входа в подъезд и колясочную)

- Ремонт стен дома

ул. Ломоносова д.4 (ремонт контрфорса)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья - угол кухни намокает после сильных дождей)

ул. Луначарского д.134б  кв.14,15 (ремонт трещин на кирпичной стене  с обратной стороны дома (шпаклевка, покраска))

ул. Падерина д.4 кв.1 (под окнами вывалились кирпичи)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии); 2й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности); кв.105 (ремонт перемычки над окном на стене дома, окна во двор)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Луначарского д.39  кв.29 – ликвидация балкона

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Осташковская д.31 кв.7,8 (ремонт балконной плиты)

ул. Старицкая д.104 кв.103 (над балконом штукатурка стены)

9. Ремонт крылец

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

Согласно графиков освещения при входе в подъезды

ул. Гражданская д.12 (вынос личных приборов учета на лестничную клетку - по голосованию)

ул. Старицкая д.98/2   5й под-зд   1й этаж  (установить освещение с датчик движения)

11. Придомовая территория

ул. Кирова д.27  2,3й под-зд (ремонт скамеек – заменить доски)

12. Разное

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлинить  ливневую трубу)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт сиденья качели)

ул. Луначарского д.33 кв.43 (утеплить наружную вытяжку)

ул. Металлистов д.5  3-10 й под-зды (установить почтовые ящики)

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

ул. Старицкая д.104  5й под-зд (установить решетку для ограждения электрических щитов)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Составили: 	Басова Л.Г.							27.02.2017 г

Карасевич О.В.