Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» АПРЕЛЬ  2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя (возможно трещина на стене дома))

ул. Володарского д.61 кв.17 (карнизная плита кровли)

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117б  2й под-зд (установить отбойники от капель)

ул. Дзержинского д.160 (установить зонты на вытяжки; осмотреть кровлю 4й под-зд)

ул. Кирова д.27 кв.6

ул. Кутузова д.1 2й под-зд

ул. Ленинградское шоссе д.13  кв.74 (протекает у окна на кухне)

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.89 6й под-зд (течет рядом с ливневкой)

ул. Ленинградское шоссе д.44а  кв.11 (сполз шифер (окна во двор))

ул. Луначарского д.40в   кв.12

ул. Луначарского д.106 кв.88 (протекает кровля)

ул. Луначарского д. 130а кв.43 (мокнет потолок в прихожей перед входной дверью)

ул. Луначарского д.132 кв.59 (перекрыть крышу на половину подъезда)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Осташковская д.31 (переделать люки выхода на крышу)

пер. Свердлова д.21 кв.57 (ремонт примыкания плиты козырька лоджии)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 кв.13 (ремонт примыкания и покрытия козырька лоджии)

ул. Старицкая д.100 кв.91; кв.106; кв.88

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии); кв.35 (покрытие козырька лоджии); кв.32 (протекает в холле где интернетовский ящик)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.34 (заделать м/п шов м/у лоджией и окном с правой стороны); кв.80 (окна на почту и с торца)

ул. Кутузова д.1А кв.64 (2 комнаты окна на Металлистов)

ул. Ленинградское ш-е д.25а кв.78 (со стороны подъезда); кв.1а (балкон окна во двор, швы с утеплением)

ул. Ленинградское ш-е д.27 кв.13 (со всех сторон со вскрытием); кв.82 (окна на речку – вертикальный шов смежный с лоджией); кв.8 (угловая)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов); кв.38 (шов в большой комнате); кв.50 (с 2х сторон)

ул. Луначарского д.128 кв.2 (со вскрытием); кв.17, 33 (торец); кв.56 (со всех сторон со вскрытием)

ул. Луначарского д.132-а   кв.57 (со всех сторон)

ул. Луначарского д.132б кв.30 (окна на гаражи, намокает во время дождя)

ул. Луначарского д.134 б    м/у 2 и 3 под-здом (заделать температурный шов)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

пер. Свердлова д.21 кв.43 (маленькая комната, с обратной стороны дома); кв.56 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.100 кв.99 (угловая, торец, окна на 102 дом)

ул. Старицкая д.102 кв.87 4й этаж (окна на поле)

ул. Старицкая д.98/1  кв.35   2й этаж (с двух сторон)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Старицкая д.104а  кв.116 (все швы, окна во двор)

Тверецкая наб. д.51 кв.73

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Старицкая д.104   11й под-зд (м/у 2 и 3м этажом отремонтировать раму, чтобы открывалась и закрывалась)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.15 (ремонт потолка м/у 1 и 2м этажом в под-зде) – по смете

ул. Ленинградское шоссе д.13 6й под-зд  (пробить продухи в подвал со стороны под-зда)

ул. Старицкая д.104    2,5 й под-зд (установить поручни на перила)

- Двери

- Козырьки

ул.   Металлистов д.1  4й под-зд (установить обрамление на козырьки входа в подъезд и колясочную)

- Ремонт стен дома

ул. Белинского д.11 (ремонт входных групп – по смете)

ул. Володарского д.14 (мелкий ремонт и покраска цоколя цементным молоком)

ул. Гражданская д.13 кв.40 (промерзает стена в квартире со стороны дороги)

ул. Дзержинского д.117а кв.52  1й этаж (ремонт наружной кирпичной стены, угол дома)

ул. Дзержинского д.117б кв.17 (штукатурка наружной стены)

ул. Кирова д.27 (ремонт стены в подвале под 6,7 под-здом, обращаться в кв.57)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт цоколя со стороны подъзда и отмостка – по смете)

ул. Ленинградское шоссе д.25а, 27 (ремонт цоколя и отмостки - по смете)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья - угол кухни намокает после сильных дождей)

ул. Луначарского д.134б  кв.14,15 покраска стены

ул. Луначарского д.146  кв.75 (трещина на наружней стене)

ул. Осташковская д.31 (ремонт и покраска цоколя, отмостка; ремонт кирпичного карниза – по смете)

ул. Осташковская 35 (ремонт и покраска цоколя, отмостка – по смете)

ул. Падерина д.4 кв.1 (ремонт цоколя и кирпичной кладки под окнами)

пер. Свердлова д.21 (ремонт входных групп – по смете)

ул. Старицкая д.102 (ремонт цоколя – по смете)

ул. Ленинградское шоссе д.13 (ремонт цоколя – по смете)

ул. Старицкая д.104 кв.43 (оштукатуривание кирпичной кладки лоджии); 2й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности); кв.105 (ремонт перемычки над окном на стене дома, окна во двор)

ул. Знгельса д.6 (ремонт цоколя; ремонт входных групп - по смете)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Ленинградское шоссе д.45 кв.51 (ремонт балконной плиты); кв.37 (ремонт края балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.16 (ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.85 кв.7 (ремонт края балконной плиты)

ул. Луначарского д.39  кв.29 – ликвидация балкона

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Осташковская д.31 кв.7,8 (ремонт балконной плиты)

ул. Старицкая д.104 кв.103 (над балконом штукатурка стены)

9. Ремонт крылец

Зеленый городок д.12 (ремонт крылец спуска в подвал)

ул. Луначарского д.106  3й под-зд (перед крыльцом заделать дыру)

ул. Луначарского д.122а  1й под-зд (заделать дыру)

ул. Луначарского д.134б  2й под-зд (ремонт крыльца)

ул. Старицкая д.104 4й под-зд (ремонт площадки крыльца входа в под-зд); 9,10й под-зд (ремонт крылец входа в под-зд; 9й под-зд провал у колодца засыпать)

ул. Энгельса д.6  4й под-зд  (ремонт ступеньки крыльца входа в под-зд; посмотреть все крыльца)

10. Ремонт электрики

ул. Ленинградское шоссе д.25 (установка фотоаккустических светильников – по смете)

11. Придомовая территория

Ремонт и установка новых скамеек по заявкам мастеров:

ул. Белинского д.20 1й под-зд (ремонт скамеек)

ул. Володарского д.61 (ремонт урны)

ул. Дзержинского д.160  1й под-зд (ремонт скамейки и установка урны)

Зеленый городок д.12 2й под-зд (ремонт скамейки с левой стороны)

ул. Кирова д.27  2,3й под-зд (ремонт скамеек – заменить доски)

ул. Ленинградское шоссе д.45 1й под-зд (установка скамейки – 1 шт)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (по возможности огородить контейнерную площадку со стороны дома)

ул. Луначарского д.106 2й под-зд (ремонт скамейки); (засыпать ямы на дороге вдоль дома)

ул. Луначарского д.122а (установка скамейки с урной на детской площадке)

ул. Луначарского д.132б 1й под-зд (ремонт скамейки); 2й под-зд (установить 1 новую скамейку)

ул. Металлистов д.7 (ремонт песочницы или установить новую)

пер. Свердлова д.21 4,5 под-зд  (ремонт скамеек)

ул. Старицкая д.98/2 1,2,4й  под-зд (установить скамейки  – 3 шт.); 3й под-зд (ремонт 1й скамейки)

ул. Энгельса д.6  6,7 под-зд (ремонт скамеек)

12. Разное

ул. Калининское шоссе д.35а (выполнение мероприятий по сетям)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлинить  ливневую трубу)

ул. Луначарского д.134б 2й под-зд (покрасить скамейки и урну)

ул. Луначарского д.136 ( ремонт отмостки с обратной стороны дома)

ул. Металлистов д.5  3-10 й под-зды (установить почтовые ящики)

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

ул. Старицкая д.104   (во всех под-здах закрыть электрические щиты на замки; м/у 3 и 4м под-здом отремонтировать отмостку)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Очистка подвалов: ул. Завидова д.1; Ленинградское шоссе д. 31,45,47,85; ул. Падерина д.3

ул. Дзержинского д.113 (ремонт цоколя; заделать трещины в бетонной отмостке) – СДЕЛАТЬ ДО 01.07.2017 г ПО ПРЕДПИСАНИЮ ГЖИ!

Составили: 	Басова Л.Г.							30.03.2017 г

Карасевич О.В.