Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  ИЮНЬ  2017 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Белинского д.9 кв.10; кв.13 (примыкания к вытяжной трубе)

ул. Володарского д.24  кв.6 (над углом квартиры)

ул. Володарского д.49а кв.11 (мокнет угол стены во время дождя)

ул. Володарского д.61 кв.2; 5; 6;16; 17;18

ул. Загородная д.36 кв.42 (вокруг ливневки)

ул. Дзержинского д.117б  2й под-зд (установить отбойники от капель)

ул. Кирова д.27 кв.6

ул. Луначарского д.40в   кв.12

ул. Луначарского д.106 кв.88 (протекает кровля)

ул. Луначарского д.132 кв.59 (перекрыть крышу на половину подъезда)

ул. Луначарского д. 134б кв.26 (примыкание плиты лоджии к стене)

ул. Свердлова д.3 кв.5 (установить отливы)

пер. Свердлова д.21 кв.57 (ремонт примыкания плиты козырька лоджии)

ул. Старицкая д.92 кв.146 (ремонт козырька лоджии) 10-ый подъезд 5-ый этаж ремонт козырька

ул. Старицкая д.98/1 кв.13 (ремонт примыкания и покрытия козырька лоджии)

ул. Старицкая д.104а кв.8 (ливневая труба в под-зде)

ул. Тверецкая наб. д.51 кв.38; кв.79 (примыкание лоджии); кв.35 (покрытие козырька лоджии); кв.32 (протекает в холле где интернетовский ящик)

ул. Энгельса д.6 кв.13 (ремонт козырька балкона); кв.44 (ремонт покрытия и примыкания козырька лоджии); кв.144 (течет  во время сильного дождя в прихожей, м/у ванной и туалетом, на площадке)

- Межпанельные швы

ул. Белинского д.11 кв.74  1й этаж (со всех сторон); кв.75 (окна на дорогу и во двор)

ул. Ленинградское ш-е д.25а кв.78 (со стороны подъезда); кв.1а (балкон окна во двор, швы с утеплением)

ул. Ленинградское ш-е д.27 кв.8 (угловая)

ул. Ленинградское шоссе д.69 кв.35 (с обратной стороны дома); кв.9 (3-ий этаж, окна на школу  и между подъездом и кухней)

ул. Луначарского д.128 кв.2 (со вскрытием); кв.17, 33 (торец); кв.56 (со всех сторон со вскрытием);кв.63

ул. Луначарского д.132-а  кв.33 1й этаж (окна кухни и комнаты)

ул. Луначарского д.132б кв.39 4й этаж (с обеих сторон)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

ул. Старицкая д.100 кв.99 (угловая, торец, окна на 102 дом)

ул. Старицкая д.102 кв.87 4й этаж (окна на поле)

ул. Старицкая д.98/2 кв.10 (над окном)

ул. Энгельса д.6 кв.123 (окна на частный сектор)

- Фундамент

ул. Зеленый городок д.5   кв.11  - ремонт фундамента и цоколя (по смете)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Белинского д.20 пластиковые окна - по смете.

ул. Дзержинского д.117б  (2,3,4 под-зд установить пластиковые окна на 1м этаже) – по смете

ул. Загородная д.36 1-ый подъезд , 3-ий этаж (заменить окно)

ул. Красноармейская д.50 ремонт или замена окна -3-ий подъезд , 5-ый этаж)

ул. Старицкая д.102  2й под-зд м/у 1 и 2 этажом (замена стекол на лоджии); замена почтовых ящиков

- Ремонт подъездов

ул. Белинского д. 20  3й под-зд    1й этаж  (ремонт стен после протечки)

ул. Дзержинского д.117Б      (ремонт 3-го подъезда после пожара)

ул. Красноармейская д.50       (почтовые ящики в 3-ий подъезд)

ул. Луначарского д.33  2й под-зд (ремонт стен после протечки)

ул. Луначарского д.134б 4й под-зд (утеплить стены в тамбуре)

ул. Старицкая д.104    2,5 й под-зд (установить поручни на перила)

- Двери

ул. Бакунина д.10 – 1-ый подъезд заменить входную дверь на металлическую (8-915-719-01-26)

ул. Дзержинского д.117а, 117в (установка металлических дверей в теплоузел)

- Козырьки

ул. Зеленый городок д.12  1,4й под-зд (стяжка, покрытие, металлическая обделка козырьков входа в под-зд)

ул. Луначарского д.146 3,4й под-зд (ремонт покрытия козырьков)

- Ремонт стен дома

ул. Володарского д.12, 14 ,16,22,24(мелкий ремонт цоколя)

ул.Дзержинского д.117а кв.52  1й этаж (ремонт наружной кирпичной стены, угол дома по голосованию)

ул. Дзержинского д.117б кв.17 (штукатурка наружной стены); 3й под-зд (ремонт стены м/у подвалом и под-здом)

ул. Кузнечная д.10 -покраска цоколя

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт цоколя со стороны подъзда и отмостка – по смете)

ул. Ленинградское шоссе д.25а, (ремонт цоколя и отмостки - по смете)

ул. Луначарского д.144 кв.26 (штукатурка стены дома со стороны ручья - угол кухни намокает после сильных дождей); кв.49 (шпаклевка наружной стены дома)

ул. Луначарского д.134б  кв.14,15 покраска стены

ул. Луначарского д.146  кв.75 (трещина на наружней стене под окном над козырьком)

ул. Осташковская д.31 (ремонт и покраска цоколя, отмостка; ремонт кирпичного карниза – по смете)

ул. Осташковская 35 (ремонт и покраска цоколя, отмостка – по смете)

ул. Падерина д.4 кв.1 (ремонт цоколя и кирпичной кладки под окнами)

ул. Старицкая д.102 (ремонт цоколя – по смете)

ул. Старицкая д.104 кв.242й под-зд (зачистка покраска ранее оштукатуренной поверхности); кв.105 (ремонт перемычки над окном на стене дома, окна во двор)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Дзержинского д. 115б кв.58 (течет по вбитому нами кронштейну при ремонте балкона кв. 62  в квартиру 58)

ул. Ленинградское шоссе д.45 кв.51 (ремонт балконной плиты); кв.37 (ремонт края балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.16; 39; кв.61 (ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.85 кв.7 (ремонт края балконной плиты)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Осташковская д.31 кв.7,8 (ремонт балконной плиты)

ул. Свердлова д.3 кв.9 (ремонт балконной плиты)

ул. Старицкая д.104а кв.42  5й этаж (со стороны поля, тел.8-900-012-65-45 Ольга Владимировна)

10. Ремонт крылец

ул. Кирова д.27  1й под-зд  (ремонт площадки и ступеней крыльца)

пер.3й Кирова д.3  2й под-зд (ремонт крыльца)

11.Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

ул. Металлистов д.1 акустические светильники на 1-ых этажах

ул. Ленинградское ш-е   д.31  3-ий подъезд

ул. Ленинградское ш-е   д.45   2й под-зд    (вход 1,4,5 проверить патроны и проводку)

12. Отмостка

ул. Володарского д.16 (ремонт отмостки)

ул. Дзержинского д.117- торец со стороны «Магнита», угол  до 1-го подъезда - по смете

ул. Дзержинского д.117б ремонт отмостки – по смете

пер.3й Кирова д.3  кв.9 (ремонт отмостки под лоджией)

ул. Кутузова д.1А со стороны двора

ул. Красноармейская д.42 -36 м

ул. Ленинградское ш. д.25; 25а

ул. Ленинградское ш. д.69 (выборочно с тыльной стороны дома)

ул. Луначарского д.122А со стороны двора

ул. Луначарского д.136 (со стороны улицы 93м по смете)

ул. Металлистов д.7 (со стороны улицы 35м по смете)

ул. Новая 24 (по смете)

ул. Осташковская д.31(по смете)

ул. Старицкая д.104 м/у 3 и 4м под-здом отремонтировать отмостку)

13. Придомовая территория

Ремонт и установка новых скамеек по заявкам мастеров:

ул. Белинского д.5  (установить новые скамейки – 2 шт.)

ул. Белинского д.9 (установить новую песочницу; ремонт сидений качели)

ул.Гражданская д.11б (демонтаж малых архитектурных форм на детской площадке; ремонт песочницы)

ул. Загородная д.36 (ремонт детских качелей и карусели; замена крышки теннисного стола)

ул. Кирова д.27 (замена деревянной крышки стола стоящего во дворе)

ул. Ленинградское шоссе д.69 (по возможности огородить контейнерную площадку со стороны дома)

ул. Луначарского д.33 (установить новую песочницу; отремонтировать сиденье качели)

ул. Луначарского д.40 (ремонт сидений качели)

ул. Луначарского д. 136 (ремонт скамеек)

ул. Энгельса д.6 (подсыпка дороги около дома щебенкой)

- Разное

ул. Бакунина д.17 (ремонт инженерных сетей)

ул. Зеленый городок д.12  (покраска газовой трубы)

ул. Кирова д.27 (покраска газовой трубы)

ул. Ленинградское шоссе д. 18  10-й под-зд (удлинить  ливневую трубу; асфальтовая крошка во двор)

ул. Ленинградское шоссе д.25 (пробить продухи в подвале)

ул. Луначарского д.33 (покраска газовой трубы)

ул. Луначарского д.146 (покраска  поручней крылец, колясочных, подвала)

ул. Луначарского д.134б 2й под-зд (покрасить скамейки и урну); подсыпка к детской площадке и напротив 1-2 подъездов в месте ремонта теплотрассы

ул. Луначарского д. 144 1; 5; 6 й (подъезд удлинить ливневые лотки)

ул. Осташковская д.31  (установить почтовые ящики; стойки для белья приварить перекладину).

ул. Падерина д.3 (проверить в подвале продухи – сырость, плесень)

ул. Кутузова д.1А (огородить контейнерную площадку металлическими листами)

ул. Энгельса д.6   1й под-зд (установка информационного стенда и номерной таблички)

Бетонирование контейнерной площадки под маленькими кагатами (ул. Луначарского д.122а)

Очистка подвалов: Ленинградское шоссе д.45,47,85; ул. Падерина д.3

Составили: 	Басова Л.Г.							30.05.2017 г

Карасевич О.В.