Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  АПРЕЛЬ     2018 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Белинского д.20 кв.45, 46

ул. Володарского д.12 кв.14 (ремонт шиферной кровли)

Ленинградское шоссе д.18  9й под-зд (закрыть трубу мусоропровода зонтом)

Ленинградское шоссе д.25 кв.64 (кухня, ремонт вытяжки на крыше-разрушена во время урагана)

ул. Ломоносова д.4 кв.5 (протекает крыша)

ул. Луначарского д.33 кв.38 (стена смежная с под-здом)

ул. Луначарского д. 37  кв.16 (протекает над большой комнатой, окна во двор)

ул. Луначарского д.122а  1,2,3,6 й под-зд (ремонт ливневок); (ремонт покрытий лоджий и балконов)

ул. Луначарского д.130а кв.13 (на крыше над квартирой проверить парапет, т.к течет по стене)

ул. Луначарского д.146 кв.58 (течет на кухне)

ул. Металлистов д.5 кв.58 (козырек балкона)

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый подъезд 5-ый этаж  (ремонт козырька лоджии)

ул. Старицкая д.104 кв.58 (ремонт покрытия козырька лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (покрытие козырька лоджии)

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Белинского д.11 кв.18 (со стороны дороги)

ул. Загородная д.36 (м/у 2м и 3м под-здом заделать температурный шов)

ул. Кутузова д.1 кв.40 (окна с обратной стороны дома)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.3 (рядом с общим балконом крест); кв.88 (окна во двор)

ул. Ленинградское шоссе д.27 кв.39; кв.67 (окна во двор); кв.103 (торец и на дорогу)

ул. Луначарского д.122а кв.4,7,10,13,15;                     кв. 2,5,8,11,14- вдоль балкона

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома); кв.33

ул. Луначарского д. 132 кв.57, 60 (со всех сторон и по торцу)

ул. Луначарского д.132а кв.36 (окна во двор); кв.37 (с утеплением)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

пер.Свердлова д.21 кв.46 (с стороны под-здов - фото прилагается)

ул. Старицкая д.92 кв.38 (окна на поле); кв.84; кв.101 7й под-зд (примыкание к стене козырька лоджии); кв.139 (со всех сторон); кв.214 (со всех сторон квартиры)

ул. Старицкая д.98/1 кв.35 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.100 кв.106

ул. Старицкая д.102 кв.69 (два окна во двор); кв.108 (торец и со всех сторон)

ул. Старицкая д. 104а – ремонт м/п швов по капитальному ремонту

Тверецкая наб. д.51 кв.72 (кухня и большая комната)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (запенить с вилатермом: со всех сторон); кв.59 – по предписанию до 15.04.2018г

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул.Гражданская д.11б  1й под-зд (установить металлические решетки на пластиковые окна)

ул. Кузнечная д.10 (установить пластиковые окна – 2 шт.)

ул. Старицкая д.104  5й под-зд  4й этаж (установить пластиковое окно)

- Ремонт подъездов

ул. Бакунина д.18  5й под-зд  1й этаж  (штукатурка и покраска стены; покрытие перил)

ул. Белинского д.20  1й под-зд  3й этаж (ремонт пола на площадке)

ул. Кутузова д.1а   1й под-зд – 1й этаж;  2й под-зд- 5й этаж (покрытие пола линолеумом)

Ленинградское шоссе д.13  6 й под-зд (ремонт стен)

Ленинградское шоссе д.85 1й под-зд (косметический ремонт тамбура и 1й этаж до квартир)

ул. Луначарского д.122а  3й под-зд  1й этаж (ремонт стены под лестницей)

ул. Луначарского д.132  4й под-зд   5й этаж (ремонт потолка после протечки); 1й под-зд (перевесить почтовые ящики и заделать дыры от них на стене)

ул. Осташковская д.31  3й под-зд  5й этаж (заделать кирпичом под окном)

ул. Падерина д.4  2й под-зд (ремонт пола в тамбуре)

- Двери

Ленинградское шоссе д.18  9й под-зд (замена тамбурной двери)

Зеленый городок д.12  1й под-зд (перевесить тамбурную дверь чтобы открывалась на себя)

ул. Падерина д.4   2й под-зд (замена тамбурной двери)

- Козырьки

- Ремонт стен дома

ул. Дзержинского д.113а кв.53 (ремонт торца дома)

ул. Загородная д.36 (замазать трещину м/у домом и зданием Загса)

пер. Свердлова д.21 кв.13 (утепление торцевой стены)!

ул. Старицкая д.104 кв.7; кв.58 (ремонт стены под окнами со двора и со стороны поля; ремонт перегородки разделяющей лоджии)

ул. Луначарского д.144 кв.18 (утепление внутренней стены м/у квартирой и колясочной, из колясочной; со стороны двора под окном и слева от окна)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Гражданская д.11б  кв.27 (ремонт балконной плиты)

ул. Дзержинского д.115а кв.7 (ремонт балкона)

ул.  Белинского д.20 кв.21,25,29 (ремонт балконных плит)

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура); кв. 16 (ремонт балконной плиты)

- Ремонт крылец

ул. Луначарского д.130 а  1й под-зд  (ремонт ступеньки крыльца)

ул. Луначарского д.144   3,6й под-зд (залить ступени)

ул. Металлистов д.5  2,7 под-зд (ремонт ступеней крыльца)

- Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

ул. Бакунина д.17  2й под-зд (установить акустические светильники)

ул. Мира д.8   2й под-зд (установить плафон над под-здом)

ул. Старицкая д.98 корп.2   3,4,5 под-зды (установить светильники в тамбуре и над входом в под-зд)

- Отмостка

- Придомовая территория

Ленинградское шоссе д.18  7й под-зд (установить скамейку вместо старой)

13. Разное

ул. Белинского д.20 (установить железную открывающуюся решетку на вход в подвал в торце дома)

ул. Загородная д.36  5й под-зд (установить люк выхода на крышу)

ул. Лермонтово д.8 (установить водоотовод под балконом кв.8)

Ленинградское шоссе д.69 кв.58 (восстановить канализационную трубу на крыше с гидроизоляцией)

ул. Луначарского д.132б  1й под-зд (установить решетку на площадку входа в под-зд)

ул. Луначарского д.134б (покраска всех наружных и колясочных дверей)

ул. Луначарского д.136  2й под-зд (восстановить лоток под ливневку); 3й под-зд (заделать дыру, где ливневка)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы); 2й под-зд (перевесить почтовые ящики)

Очистка подвалов: Ленинградское шоссе д. 47,85; ул. Падерина д.3

Составили: 	Басова Л.Г.							30.03.2018 г

Карасевич О.В.