Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  МАЙ     2018 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Белинского д.20 кв.45, 46

ул. Дзержинского д.113а кв.13 (течет по торцу и со двора)

пер.3й Кирова д.3 кв.16 (оголовок)

ул. Кирова д.27 кв.23,32

ул. Луначарского д. 37  кв.16 (протекает над большой комнатой, окна во двор)

ул. Луначарского д.122а  3, й под-зд (ремонт ливневок)

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый под-зд 5-ый этаж (ремонт козырька лоджии); кв.219 (покрытие козырька лоджии)

ул. Старицкая д.104 кв.58 (ремонт покрытия козырька лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (покрытие козырька лоджии)

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Загородная д.36 (м/у 2м и 3м под-здом заделать температурный шов)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.2 (торец и во двор)

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома); кв.33

ул. Луначарского д. 132 кв.57, 60 (со всех сторон и по торцу); кв.15 (с 2х сторон)

ул. Луначарского д.136 кв.102 (большая комната, окна во двор)

ул. Старицкая д.92 кв.139 (примыкание козырька лоджии к стене); кв.130 (маленькая комната); кв.132 (примыкание козырька лоджии к стене); кв.27; кв.30; кв.130; кв.132; кв.165 (с 2х сторон); кв.204 (со стороны двора); кв.212; кв.4

ул. Старицкая д.98/1 кв.35 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.100 кв.106

ул. Старицкая д.102 кв.69 (два окна во двор); кв.108 (торец и со всех сторон); кв.2; кв.6

ул. Старицкая д. 104а – ремонт м/п швов по капитальному ремонту

Тверецкая наб. д.51 кв.72 (кухня и большая комната); кв.73; кв.78 (окна на реку)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

- Ремонт подъездов

ул. Кутузова д.1а   1й под-зд – 1й этаж;  2й под-зд- 5й этаж (покрытие пола линолеумом)

Ленинградское шоссе д.44а  4й под-зд (ремонт потолка)

ул. Луначарского д.132  1й под-зд (перевесить почтовые ящики и заделать дыры от них на стене)

- Двери

Ленинградское ш. д.85 1й под-зд (укрепить металлическую дверь, угол, где квартира)

ул. Металлистов д.5 4й под-зд (установить металлическую дверь на пожарный выход); установить металлическую дверь на вход в подвал со стороны 1го под-зда)

ул. Старицкая д.92  1й под-зд (покрасить входную дверь)

ул. Старицкая д.98/1  6й под-зд (установить дверь в колясочную)

ул. Старицкая д.104 (покрасить входные двери в цвет шоколада); 2й под-зд (установить дверь в колясочную)

- Козырьки

ул.  Луначарского д.40б (установить сливы на козырьки входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Володарского д.24 кв.3 (ремонт трещин наружной стены дома)ь

ул. Дзержинского д.113а кв.53 (ремонт торца дома)

ул. Загородная д.36 (замазать трещину м/у домом и зданием Загса); кв.72 (герметизация стены с обратной стороны дома)

ул.  Луначарского д.33 кв.38 (угол кухни к под-зду)

пер. Свердлова д.21 кв.13 (утепление торцевой стены)!

ул. Старицкая д.104 кв.7; кв.58 (ремонт стены под окнами со двора и со стороны поля; ремонт перегородки разделяющей лоджии); кв.126 (штукатурка стены со двора); кв.38 (с обратной стороны дома)

Ленинградсое ш. д.85 (ремонт входных групп)

ул. Луначарского д.144 кв.18 (утепление внутренней стены м/у квартирой и колясочной, из колясочной; со стороны двора под окном и слева от окна)

Цоколь:

ул. Дзержинского д. 117, д.117б, 117в, 113а, 115а, 115б

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Гражданская д.11б  кв.27 (ремонт балконной плиты)

ул. Гражданская д.12 кв.5

ул. Дзержинского д.115а кв.7 (ремонт балкона)

ул.  Белинского д.20 кв.21,25,29 (ремонт балконных плит); кв.48

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура); кв. 16 (ремонт балконной плиты)

- Ремонт крылец

ул. Дзержинского д.160  1й под-зд (переделать крыльцо)

ул. Кирова д. 27  7й под-зд (установить пандус на крыльце)

ул. Металлистов д.5  2,7 под-зд (ремонт ступеней крыльца); 4й под-зд (ремонт ступеней с обратной стороны дома)

ул. Старицкая д.104 (покрасить перила крылец)

- Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

- Отмостка

ул. Дзержинского д.113а, д.115б  - сделать с торца

ул. Кутузова д. 1

ул. Кирова д.27 (с обратной стороны дома под лоджиями кв.20,23)

ул..Луначарского д.134б (со двора)

- Придомовая территория

ул. Старицкая д.104 (подсыпка песка под малые архитектурные формы, ремонт шведской  стенки)

13. Разное

ул. Белинского д.5,9 (поправить наружные водосточные трубы)

ул.Володарского д.49а и д.61 (вкопать и забетонировать трубы) на дороге м/у д.49а и д.61 к Осташковской д.50;  вкопать трубы к подъезду д.49а со стороны 1го под-зда)

ул. Дзержинского д.160 м/у 3м и 4м под-здом (восстановить вытяжки из подвала)

ул. Загородная д.36  5й под-зд (установить люк выхода на крышу)

ул. Завидова д.3 (на чердаке заменить трубы отопления на рр)

ул. Лермонтово д.8 (установить желоб на карнизный свес над кв.8)

Ленинградское шоссе д.69 кв.58 (восстановить канализационную вентшахту на крыше с гидроизоляцией)

ул. Луначарского д.132б  1й под-зд (установить решетку на площадку входа в под-зд)

ул. Луначарского д.134б (покраска всех наружных и колясочных дверей);

ул. Луначарского д.136  2й под-зд (восстановить лоток под ливневку); 3й под-зд (заделать дыру, где ливневка); ливневые лотки сделать короче; 5й под-зд (заменить батарею отопления); установить почтовые ящики на 7 под-х)

ул. Металлистов д.5 (установить решетку на приямок 1го под-зда)

ул. Металлистов д.7 (оградить контейнерную площадку профильными листами)

ул. Металлистов д.9 м/у 1м и 2м под-здом удлиннить водосточную трубу

пер. Пионерский д.2 (установить почтовые ящики слева от входа в под-зд)

ул. Старицкая д.92  1й под-зд (отлив воды из ливневки установить на землю; заделать яму от под-зда вдоль окна)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы)

ул. Луначарского д.122а; д.132а (установить заземление на торцевой стене от 1го под-зда дома)

Составили: 	Басова Л.Г.							28.04.2018 г

Карасевич О.В.