Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  ИЮНЬ    2018 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Дзержинского д.113а кв.46 - течёт по карнизу на стену, с соседнего козырька.(8-905-127-03-42)

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый под-зд 5-ый этаж (ремонт козырька лоджии); кв.219 (покрытие козырька лоджии)

ул. Старицкая д.104 кв.58 (ремонт покрытия козырька лоджии)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (покрытие козырька лоджии)

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а ,22(3-этаж)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.128 стена на балконе

ул. Луначарского д.122А кв. 3;6;9:13;16;18;19;21;22;24;25;27;28;29 (по торцевой стене сделать; остальные при наличии повреждений)

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д. 132 кв.57, 60 (со вс4ех сторон и по торцу); кв.15 (с 2х сторон)

ул. Старицкая д.100 кв.106

ул. Старицкая д.102 кв.69 (два окна во двор); кв.108 (торец и со всех сторон); кв.2; кв.6

ул. Старицкая д. 104а – ремонт м/п швов по капитальному ремонту

Тверецкая наб. д.51 кв.38, (5-ый этаж окна на речку)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

Луначарского 146 кап. Рем.

Белинского 20 кап. Рем.

- Ремонт подъездов

ул. Кутузова д.1а   1й под-зд – 1й этаж;  2й под-зд- 5й этаж (покрытие пола линолеумом)

Ленинградское шоссе д.44а  ремонт подъездов

Металлистов д.7 4-ый подъезд у кв.50 (заделать дыру после ремонт канализации)

Ул. Луначарского д.128 – во всех 4-подъездах , 9-этаж (закрыть на общих лоджиях решётками уличную сторону)

- Двери

Ленинградское ш. д.85 1й под-зд (укрепить металлическую дверь, угол, где квартира)

ул. Старицкая д.92  1й под-зд (покрасить входную дверь)

ул. Падерина д.4( за дверью в подвал поставить решётку, 1;2;3 подъезды)

- Козырьки

ул.  Луначарского д.40б (установить сливы на козырьки входа в под-зд)

ул. Красноармейская д.50 – 2-ой подъезд ремонт козырька

- Ремонт стен дома

Ул. ЛОМОНОСОВА д.2  маячки на стену у 2-го подъезда

ул. Завидова д.3 кв.5 окна во двор, трещина от балкона по стене

Ул. Володарского д.16 кв.6 ремонт карниза над эркером ( окна на ул. Володарского)

ул. Белинского д,3 ремонт цоколя со стороны д. Белинского д.5

ул. Володарского д.24 кв.3 (ремонт трещин наружной стены дома)

ул. Дзержинского д.113а ; кв. 13 угол двор- торец; кв.53 (ремонт торца дома)

ул. Дзержинского д.117Б кв.11 (Трещина на торце)

ул. Дзержинского д.160Установка панно на торец дома со стороны ул. Энгельса

ул. Загородная д.36  кв.72 (герметизация стены с обратной стороны дома)

ул.  Луначарского д.33 кв.48 (угол кухни к под-зду); кв.14торец над экраном и юг. Утепление стены.

ул. Луначарского д.39 кв.63(угол торец-стена на улицу)

ул. Луначарского д.134б кв. 98 на парк

ул. Старицкая д.104 кв.7

ул. Дзержинского д. 117, д.117б, 117в, 113а - Ремонт цоколя

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Гражданская д.11б  кв.27 (ремонт балконной плиты)

ул. Гражданская д.12 кв.5

Ленинградское шоссе д.85 кв.11 (ремонт балконной плиты)

ул. Дзержинского д.115а кв.7 (ремонт балкона)

ул. Дзержинского д.117Б  кв.14

ул. Завидова д.3 кв.7

ул.  Белинского д.20 кв.21,25,29 (ремонт балконных плит); кв.48

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит армат.); кв. 16 (ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.39 (  над входом в магазин)

- Ремонт крылец

ул. Луначарского д.39- 3-ий подъезд отвалились боковины, поручни на крыльцо.

ул. Луначарского д.132Б 1-ый подъезд ступени

ул. Луначарского д.146 ремонт ( 1; 3; 4 подъезды)

ул. Кирова д. 27  7й под-зд (установить пандус на крыльце)

ул. Металлистов д.5  2,7 под-зд (ремонт ступеней крыльца); 4й под-зд (ремонт ступеней с обратной стороны дома)

ул. Старицкая д.104 (покрасить перила крылец)

ул. Старицкая д.104а (3-ий подъезд)

ул. Энгельса д.6- 3-ий подъезд сделать нижнюю ступень шире, поручни на крыльца -3;4;5 подъездов

- Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

- Отмостка

ул. Дзержинского д.113а, д.115б  - сделать с торца

ул. Кутузова д. 1 торец у 1-го подъезда

ул. Кирова д.27 (с обратной стороны дома под лоджиями кв.20,23)

ул. Луначарского д.134б (со двора)

ул. Металлистов д.7 (со двора)

- Придомовая территория

УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ Д.25а

- Под лоджией кв.№4 ремонт отмостки и пдсыпка грунта.

- Ремонт бетонного пола у входной двери в отсек и у двери на общий балкон.

- Замена линолеума и плинтусов 1-этаж, левая сторона

- Покраска двери в отсек, левая сторона.

- Ремонт стен.

- Шпингалет к двери пожарного выхода.

13. Разное

ул. Белинского д.5,9 (поправить наружные водосточные трубы)

ул. Завидова д.3 (на чердаке заменить трубы отопления на рр)

ул. Лермонтово д.8 (установить желоб на карнизный свес над кв.8)

Ленинградское шоссе д.69 кв.58 (восстановить канализационную вентшахту на крыше с гидроизоляцией)

ул. Луначарского д.132б  1й под-зд (установить решетку на площадку входа в под-зд)

ул. Луначарского д.134б (покраска входных групп);

ул. Луначарского д.136  2й под-зд (восстановить лоток под ливневку); 3й под-зд (заделать дыру, где ливневка); ливневые лотки сделать короче; 5й под-зд (заменить батарею отопления); устан. почтовые ящики на 7 под-х)

ул. Металлистов д.7 (оградить контейнерную площадку профильными листами)

ул. Металлистов д.9 м/у 1м и 2м под-здом удлиннить водосточную трубу

пер. Пионерский д.2 (установить почтовые ящики слева от входа в под-зд)

ул. Старицкая д.92  1й под-зд (отлив воды из ливневки установить на землю; заделать яму от под-зда вдоль окна)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы)

ул. Луначарского д.122а; д.132а (установить заземление на торцевой стене от 1го под-зда дома)

Ремонт выходов на крышу:

ул. Старицкая д. 92  3й под-зд (установить задвижку на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 98/1   4й под-зд (установить дужки на дверь выхода на крышу); 6й под-зд (приварить петли на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 98/2  3, 5й под-зд (установить дужки снаружи на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 104 три выхода (установить дужки на дверь выхода на крышу); 11 под-зд (сделать дверь выхода на крышу, чтобы открывалась наружу)

- ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРЫЛЕЦ И ОТМОСТКИ ПО ЗАЯВКАМ МАСТЕРОВ  ООО ЖКС

Составили: 	Басова Л.Г.							31.05.2018 г

Карасевич О.В.