Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  АВГУСТ    2018 г.

- Ремонт кровель.  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Дзержинского д.117А кв.30

ул. Дзержинского д.113а кв.46 - течёт по карнизу на стену, с соседнего козырька.(8-905-127-03-42)

ул. Луначарского д.40в кв.12

ул. Старицкая д.92 кв.146 10-ый под-зд 5-ый этаж (ремонт козырька лоджии); кв.219 (покрытие козырька лоджии); кв.101 (козырек лоджии); кв.116 (козырек лоджии)

ул.Старицкая д. 100 кв.54 (течет перпендикулярный стык козырька на лоджии,)

ул. Старицкая д.104 кв.58 (ремонт покрытия козырька лоджии)

Тверецкая наб. д.51 кв.38 (плита балкона)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (покрытие козырька лоджии); металлическое покрытие парапета

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а ,22(3-этаж)

ул. Ленинградское ш. д.69 кв.12 окна на МЧС; кв.35 (окна на мчс) – с обратной стороны дома

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.132 кв.43 (примыкание лоджии и парапетные швы)

ул. Старицкая д.92 кв.4 (торец дома); кв.38 (фото), кв.175; кв.71

ул. Старицкая д.98/1 кв.13 (примыкание козырька лоджии и покрытие)

ул. Старицкая д.100 кв.8

ул. Старицкая д.102 кв. 83, кв.84 (со всех сторон)

ул. Старицкая д. 104а – ремонт м/п швов по капитальному ремонту

Тверецкая наб. д.51 кв.15 (окна на речку; над квартирой заделать угол лоджии); кв.55 (окна во двор)

ул. Энгельса д.6 кв.58

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул.Ленинградскоеш. д.85 5й под-зд, 5ый этаж (установить пластиковое окно)

- Ремонт подъездов

ул. Дзержинского д.160  6й под-зд (покрасить стену)

Зеленый городок д.12 4й под-зд, 5й этаж (ремонт стен и потолка)

Ленинградское шоссе д.31  2й под-зд (ремонт пола в тамбуре)

Ленинградское шоссе д.44а  ремонт подъездов

Ленинградское шоссе д.18  5й под-зд (ремонт пола в тамбуре и на 1м этаже)

ул. Металлистов д.7 4-ый подъезд у кв.50 (заделать дыру после ремонт канализации)

ул.Ленинградское шоссе д.27 3-ий этаж, выход на общий балкон( в сторону города) установка двери и остекление

- Двери

ул. Загородная 36 (замена дверных петель, дверь в подвал -1 подъезд)

ул. Луначарского д.40 (установить дверь-решетку в подвал)

ул. Металлистов д.1  2й под-зд (замена тамбурной двери)

ул. Падерина д.4 (за дверью в подвал поставить решётку, 1;2;3 подъезды)

ул. Старицкая д.92   7й под-зд (покрасить металл-ю дверь)

ул. Старицкая д.98/1 6й под-зд (установить металл-ю дверь рядом с дверью входа в под-зд)

ул. Старицкая д.98/2   1,3й под-зд (установить металл-ю дверь рядом с дверью входа в под-зд)

Тверецкая наб. д.51  2й под-зд (укрепление дверной коробки)

- Козырьки

Ленинградское шоссе д.31  2й под-зд (ремонт козырька входа в под-зд)

ул.  Луначарского д.40б (установить сливы на козырьки входа в под-зд)

ул. Дзержинского д.117 1-ый подъезд примыкание.., 2-ой течет с козырька по стене

ул. Старицкая д.100 (ремонт козырька входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Завидова д.3 кв.5 окна во двор, трещина от балкона по стене

ул. Володарского д.16 кв.6 ремонт карниза над эркером (окна на ул. Володарского)

ул. Володарского д.24 кв.3 (ремонт трещины наружной стены дома)

ул. Дзержинского д.113а ; кв. 13 угол двор- торец; кв.53 (ремонт торца дома)

ул. Дзержинского д.160 (установка панно на торец дома со стороны ул. Энгельса)

ул. Луначарского д.39 кв.63(угол торец-стена на улицу)

ул. Луначарского д.134б кв. 98 на парк; кв.14 (покрасить стену со стороны двора)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Гражданская д.11б  кв.29, кв.30

ул. Гражданская д.12 кв.5

Ленинградское шоссе д.85 кв.74 (укрепить ограждение балкона)

ул. Дзержинского д.115а кв.7 (ремонт балкона)

ул. Завидова д.3 кв.7

Ленинградское шоссе д.85 кв.74 (укрепление металл-го ограждения); кв.15

ул. Металлистов д.7  кв.13  4й этаж (на плите балкона торчит арматура)

ул. Старицкая д.104 а кв.115 (ремонт стыка соединения балконных плит кв.115, т.к. течет на балкон кв.112)

- Ремонт крылец

ул. Луначарского д.39- 3-ий подъезд поручни на крыльцо.

ул. Старицкая д.104а (3-ий подъезд)

ул. Энгельса д.6, поручни на крыльца -3;4;5 подъездов

ул. Белинского д.20 ремонт порога у входной двери

ул. Зелёный городок д.12- Ремонт крылец 1,2,3 подъездов, вход в тепловой узел.

ул. Металлистов д.7 -4-ый подъезд плита входа

- Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

ул. Дзержинского д.113а 3й под-зд (установить акустические светильники на этасжах и в тамбуре; выключатель установить на 4м этаже)

ул. Осташковская д.29  2йпод-зд (установить светильники с датчиками движения:при входе в под-зд -1 шт, на этажах -2шт.)

- Отмостка

ул. Кирова д.27 (с обратной стороны дома под лоджиями кв.20,23)

ул. Старицкая д.98/1; 98/2 со стороны двора

ул. Старицкая д.104А

- Придомовая территория

13. Разное

ул. Бакунина д.18 (покраска газовой трубы)

ул. Белинского д.9 (ремонт забора – 1 прясло)

ул. Кирова  д.27     7й под-зд (установить пандус в под-зде для кв.53)

ул. Лермонтово д.8 (установить желоб на карнизный свес над кв.8)

Ленинградское шоссе д.13   6й под-зд (устновить скамейку)

Ленинградское шоссе д.69 кв.58 (восстановить канализационную вентшахту на крыше с гидроизоляцией)

ул. Луначарского д.134б (ремонт продухов, где выбита фанера) – со стороны парка ближе к магазину

ул. Луначарского д.136  2й под-зд (восстановить лоток под ливневку); 3й под-зд (заделать дыру, где ливневка); ливневые лотки сделать короче; 5й под-зд (заменить батарею отопления); устан. почтовые ящики на 7 под-х)

пер. Свердлова д.21 2-ой подъезд новые почтовые ящики.

ул. Металлистов д.1 (установить песочницу во дворе дома)

ул. Металлистов 5-ограждение контейнерной площадки

ул. Металлистов д.7 (оградить контейнерную площадку профильными листами)

пер. Пионерский д.2 (установить почтовые ящики слева от входа в под-зд)

ул. Старицкая д.92  1й под-зд (отлив воды из ливнёв. устан. на землю; заделать яму от под-зда вдоль окна); 8й под-зд (забетонировать ямку где лежала решетка)

ул. Старицкая д.100 (установить деревянную решетку для чистки обуви)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы)

ул. Старицкая 104а (установить стойки для сушки белья – 4 шт.)

ул. Луначарского д.122а; д.132а (установить заземление на торцевой стене от 1го под-зда дома)

ул. Старицкая д.104- 9-ый подъезд (загородить электрощит металлической решёткой)

ул. Ленинградское шоссе 25 - привезти щебень -2м3 к бойлерной ,

ул. Белинского д.11 (ремонт скамейки)

ул. Загородная д.36 (установить столешницу); Ленинградское шоссе 25 (ремонт стола)

УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ Д.25а

- Под лоджией кв.№4 ремонт отмостки и пдсыпка грунта.

- Ремонт бетонного пола у входной двери в отсек и у двери на общий балкон.

- Покраска двери в отсек, левая сторона.

- Шпингалет к двери пожарного выхода.

Ремонт выходов на крышу:

ул. Старицкая д. 92  3й под-зд (установить задвижку на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 98/; 6й под-зд (приварить петли на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 98/2  3, 5й под-зд (установить дужки снаружи на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 104 три выхода (установить дужки на дверь выхода на крышу); 11 под-зд (сделать дверь выхода на крышу, чтобы открывалась наружу)

4-ый пер. Кирова д.2 Замена канализационной трубы от дома до колодца.

13.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРЫЛЕЦ И ОТМОСТКИ ПО ЗАЯВКАМ МАСТЕРОВ  ООО ЖКС

Составили: 	Басова Л.Г.							30.07.2018 г

Карасевич О.В.