Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ»  СЕНТЯБРЬ    2018 г.

- Ремонт кровель  (по заявкам жителей при протечке)

ул. Дзержинского д.117А кв.30

ул. Дзержинского д.113а кв.46 - течёт по карнизу на стену, с соседнего козырька.(8-905-127-03-42)

ул. Луначарского д.33 (покрытие парапета со стороны 1го под-зда)

ул. Луначарского д.40в кв.12

ул. Старицкая д.92 кв.101 (стык козырька лоджии); кв.116 (козырек лоджии)

ул.Старицкая д. 100 кв.54 (течет перпендикулярный стык козырька на лоджии,)

Тверецкая наб. д.51 кв.38 (плита балкона); кв.75 (примыкание лоджии и протекает где люк выхода на крышу)

ул. Энгельса д.6 кв.117 (покрытие козырька лоджии); металлическое покрытие парапета

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Красноармейская  д.42 (температурный шов)

ул. Ленинградское шоссе д.25а ,22 (3-этаж)

Ленинградское шоссе д.27 кв.92

ул. Ленинградское ш. д.69 кв.12 окна на МЧС; кв.35 (окна на мчс) – с обратной стороны дома

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.132 кв.43 (примыкание лоджии и парапетные швы)

ул. Старицкая д.92 кв.4 (торец дома); кв.38 (фото), кв.175; кв.71; кв.147 (примыкание плиты лоджии)

ул. Старицкая д.98/1 кв.13 (примыкание козырька лоджии и покрытие); кв.35 (ремонт м/п швов со стороны двора)

ул. Старицкая д.102 кв. 83, кв.84 (со всех сторон)

Тверецкая наб. д.51 кв.15 (окна на речку; над квартирой заделать угол лоджии); кв.55 (окна во двор)

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул.Ленинградскоеш. д.85 5й под-зд, 5ый этаж (установить пластиковое окно)

ул. Луначарского д.132б     кв.30    3й под-зд (над входной дверью установить пластиковое окно)

- Ремонт подъездов

ул. Володарского д.22    1й под-зд (ремонт и штукатурка потолка над лестничной площадкой м/у 2 и 3м этажом)

Ленинградское шоссе д.18 (продолжить ремонт под-здов)

Ленинградское шоссе д.44а  ремонт подъездов;  кв. 21 (ремонт пола на лестничной площадке м/у 1 и 2м этажом)

ул.Ленинградское шоссе д.27 3-ий этаж, выход на общий балкон( в сторону города) установка двери и остекление

ул. Луначарского д.33  1й под-зд (ремонт пола на 1м этаже)

ул. Старицкая д.102   2й под-зд  9й этаж (ремонт и штукатурка потолка)

- Двери

ул. Дзержинского д.117в (покрасить входные металлические двери)

ул. Дзержинского д.160 (установить дверь в теплоузел и вытяжку)

ул. Красноармейская д.50   2й под-зд (ремонт входной железной двери снизу)

Ленинградское шоссе д.25  3й под-зд (плохо закрывается входная дверь – проверить)

ул. Металлистов д.1  2й под-зд (замена тамбурной двери)

ул. Старицкая д.92   7й под-зд (покрасить металл-ю дверь)

ул. Старицкая д.98/1 6й под-зд (установить металл-ю дверь рядом с дверью входа в под-зд)

ул. Старицкая д.98/2   1,3й под-зд (установить металл-ю дверь рядом с дверью входа в под-зд)

- Козырьки

Ленинградское шоссе д.31  2й под-зд (ремонт козырька входа в под-зд)

ул.  Луначарского д.40б (установить сливы на козырьки входа в под-зд)

ул. Падерина д.8 (ремонт козырька)

ул. Дзержинского д.117 1-ый подъезд примыкание.., 2-ой течет с козырька по стене

ул. Старицкая д.100 (уборка мусора с козырька входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Загородная д.36 кв.116 (штукатурка наружной стены)

Зеленый городок д.5 кв.1 (штукатурка фундамента с торца)

ул. Володарского д.16 кв.6 ремонт карниза над эркером (окна на ул. Володарского)

ул. Володарского д.24 кв.3 (ремонт трещины наружной стены дома)

Мобилизационная наб. д.2 (ремонт карнизного свеса)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Белинского д.20 кв.21  (ремонт или замена ограждения на балконе (расколот шифер при ремонте других балконов))

ул. Гражданская д.11б  кв.6 (по смете)

ул. Гражданская д.12 кв.5

ул. Дзержинского д.115а кв.7 (ремонт балкона после проверки)

ул. Дзержинского д.117б кв.10

Ленинградское шоссе д.85 кв.74 (укрепление металл-го ограждения); кв.15

ул. Старицкая д.104 а кв.115 (ремонт стыка соединения балконных плит кв.115, т.к. течет на балкон кв.112); кв.97

- Ремонт крылец

ул. Зелёный городок д.12 (ремонт крылец 1,2,3 подъездов, вход в тепловой узел); 4й под-зд (установить поручни на лестницу 1го этажа в под-зде)

Ленинградское шоссе д.25а ремонт площадки крыльца входа в под-зд

ул. Луначарского д.33  4й под-зд (ремонт крыльца входа в под-зд с уборкой мусора из под него)

ул. Луначарского д.39 1,2,4 й под-зд (установить поручни на крыльцо)

ул. Металлистов д.7  4-ый подъезд (ремонт плиты входа); 2й под-зд (заделать дыру между ступенями крыльца)

ул. Падерина д.4  1й под-зд (ремонт плиты входа в под-зд)

- Ремонт электрики  -  по заявкам мастеров

ул. Ленинградское шоссе д.25а кв.55 6й этаж (заменить светильники на светодиодные – 3 шт. при необходимости)

ул. Падерина д.4 (ремонт освещения в тамбуре и под-зде)

- Отмостка

ул. Кирова д.27 (с обратной стороны дома под лоджиями кв.20,23)

4й пер. Кирова д.2     2й под-зд (ремонт отмостки)

ул. Старицкая д.98/1; 98/2 со стороны двора (до 4 м.куб.)

- Придомовая территория

ул. Белинского д.11 (ремонт скамейки)

ул. Дзержинского д.113 (со стороны 4го под-зда сделать на улице спуск (ступени из металла) к скамейке)

Ленинградское шоссе д.45 кв.69   (установить песочницу с песком напротив 4го под-зда)

ул. Луначарского д.130 а  1й под-зд (ремонт скамейки)

ул. Загородная д.36 (установить столешницу на стол во дворе дома)

ул. Старицкая 104а (установить стойки для сушки белья – 4 шт.)

13. Разное

ул. Бакунина д.18 (покраска газовой трубы)

Калининское шоссе д.35а  4й под-зд (установить горизонтальные ящики – 5 шт. по 4 секции)

ул. Лермонтово д.8 (установить желоб на карнизный свес над кв.8)

Ленинградское шоссе д.69 кв.58 (восстановить вентшахту на крыше с гидроизоляцией)

ул. Луначарского д.132б  3й под-зд (установить на площадке входа в под-зд решетку)

ул. Луначарского д.33  4й под-зд (установить на площадке входа в под-зд решетку)

ул. Луначарского д.134б (ремонт продухов, где выбита фанера) – со стороны парка ближе к магазину

ул. Луначарского д.136  2й под-зд (восстановить лоток под ливневку); 3й под-зд (заделать дыру, где ливневка); ливневые лотки сделать короче;  установить почтовые ящики на 7 под-х)

пер. Свердлова д.21 2-ой подъезд новые почтовые ящики.

пер. Пионерский д.2 (установить почтовые ящики слева от входа в под-зд)

ул. Старицкая д.92  1й под-зд (отлив воды из ливнёв. устан. на землю; заделать яму от под-зда вдоль окна); 8й под-зд (забетонировать ямку где лежала решетка)

ул. Старицкая д.100 (установить деревянную решетку для чистки обуви)

ул. Старицкая д.104 (восстановить ливнёвые трубы)

ул. Старицкая д.104- 9-ый подъезд (загородить электрощит металлической решёткой)

ул. Ленинградское шоссе 25 - привезти щебень -2м3 к бойлерной ,

УЛ. ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ Д.25а

- Под лоджией кв.№4 ремонт отмостки и пдсыпка грунта.

- Ремонт бетонного пола у входной двери в отсек и у двери на общий балкон.

- Покраска двери в отсек, левая сторона.

- Шпингалет к двери пожарного выхода.

Ремонт выходов на крышу:

ул. Старицкая д. 92  (установить задвижки на двери всех выходов на крышу кроме 3го под-зда)

ул. Старицкая д. 98/2  3, 5й под-зд (установить дужки снаружи на дверь выхода на крышу)

ул. Старицкая д. 104 три выхода (установить дужки на дверь выхода на крышу); 11 под-зд (сделать дверь выхода на крышу, чтобы открывалась наружу)

13.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРЫЛЕЦ И ОТМОСТКИ ПО ЗАЯВКАМ МАСТЕРОВ  ООО ЖКС

Составили: 	Басова Л.Г.							30.08.2018 г

Карасевич О.В.