Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ОКТЯБРЬ    2018 г.

- Ремонт кровель (по заявкам жителей при протечке)

ул. Володарского д.22 3й под-зд (вытяжки, ремонт карниза-падают кирпичи)

ул. Дзержинского д.115а (прикрепить лист железа со стороны детского сада)

ул. Кутузова д.1а кв.61 (покрытие козырька лоджии)

ул. Ленинградское шоссе д.18 кв.147 (течет по шву с крыши м/у кухней и комнатой с обратной стороны дома)

ул. Ленинградское шоссе д.44а кв.28 (протекает крыша)

ул. Металлистов д.5 кв.58

ул. Металлистов д.9 1й под-зд (протекает крыша)

ул. Осташковская д.29 (падают кирпичи)

ул.Старицкая д. 100 кв.54 (течет перпендикулярный стык козырька на лоджии)

- Межпанельные швы (после проверки на месте)

ул. Дзержинского д.160 (герметизация 3х температурных швов)

ул. Красноармейская д.42 (температурный шов)

ул. Кутузова д.1а кв.61 (примыкание козырька лоджии)

Ленинградское шоссе д.27 кв.92

Ленинградское ш. д.69 кв.12 окна на МЧС; кв.35 (окна на МЧС) – с обратной стороны дома

ул. Луначарского д.128 кв. 3 (над кухней и торец лоджии с обратной стороны дома)

ул. Луначарского д.132 кв.43 (примыкание лоджии и парапетные швы); кв.57

ул. Старицкая д.92 кв. 90 (со всех сторон)

ул. Старицкая д.100 кв.8; кв.94

ул. Старицкая д.98/1 кв.13 (примыкание козырька лоджии и покрытие); кв.35 (ремонт м/п швов со стороны двора)

ул. Старицкая д.102 кв. 83, кв.84 (со всех сторон)

Тверецкая наб. д.51 кв.15 (окна на речку; над квартирой заделать угол лоджии); кв.55 (окна во двор)

ул. Энгельса д.6 кв.58

- Окна - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Луначарского д.132б     1й под-зд (над входной дверью установить пластиковое окно)

пер. Свердлова д.21   3й под-зд (установить пластиковое окно м/у 1 и 2м этажом)

ул. Старицкая д.104  11 й под-зд  5й этаж (установить пластиковое окно в коридоре)

- Ремонт подъездов

Ленинградское шоссе д.18 (продолжить ремонт под-здов)

Ленинградское шоссе д.44а  - ремонт подъездов

ул. Луначарского д.136 (закрасить пятна на стенах после установки почтовых ящиков)

пер. Свердлова д.21   3й под-зд (ремонт стен в тамбуре)

ул. Старицкая д.98/2  5й под-зд 1й этаж (ремонт стены после протечки канализации)

ул. Старицкая д.102   2й под-зд  9й этаж (ремонт и штукатурка потолка)

- Двери

ул. Дзержинского д.160 (установить дверь в теплоузел и вытяжку)

ул. Кирова д.27  1й под-зд (утеплить входную дверь в под-зд и установить металл-ю дверь в подвал)

Ленинградское шоссе д.25  3й под-зд (плохо закрывается входная дверь – проверить)

ул. Луначарского д.33 (установить железные двери входа в подвал во все под-зды)

ул. Осташковская д.29   1й под-зд (установить железную входную дверь)

ул. Старицкая д.92   6 й под-зд (покрасить металл-ю дверь)

ул. Старицкая д.98/2 5й под-зд (утеплить металлическую входную дверь; заменить тамбурную дверь, укрепить перегородку)

- Козырьки

ул. Осташковская д.35 (демонтаж всего козырька над входом в магазин «Теплотехник»)

- Ремонт стен дома

ул. Загородная д.36 кв.116 (штукатурка наружной стены)

ул. Володарского д.16 кв.6 ремонт карниза над эркером (окна на ул. Володарского)

Мобилизационная наб. д.2 (ремонт карнизного свеса)

ул. Старицкая д.104 кв.7; кв.109 (штукатурка стен)

- Балконы – мелкий ремонт

ул. Дзержинского д.115а кв.7 (ремонт балкона после проверки)

4й пер. Кирова д.2   кв.35,36 (ремонт балконных плит)

Ленинградское шоссе д.85 кв.74 (укрепление металл-го ограждения); кв.15

ул. Старицкая д.104а кв.115 (ремонт стыка соединения балконных плит кв.115, т.к. течет на балкон кв.112); кв.97; кв.42

- Ремонт крылец

ул. Дзержинского д.160 5й под-зд (ремонт ступенек крыльца)

ул. Зелёный городок д.12  4й под-зд (установить поручни на лестницу 1го этажа в под-зде)

ул. Красноармейская д.42 (ремонт всех крылец входа в под-зд)

ул. Кутузова д.1 кв.9  1й под-зд (ремонт ступеньки крыльца)

Ленинградское шоссе д.25а (ремонт площадки крыльца входа в под-зд)

ул. Луначарского д.144  5й под-зд (ремонт ступеней крыльца)

- Ремонт электрики -  по заявкам мастеров

ул. Луначарского д.33 (установить светильники с датчиками движения)

- Отмостка

ул. Красноармейская д. 42 (ремонт оставшейся отмостки) – по текущему и содержанию

- Придомовая территория

ул. Дзержинского д.113 (со стороны 4го под-зда сделать на улице спуск (ступени из металла) к скамейке)

Ленинградское шоссе д.45 кв.69 (установить песочницу с песком напротив 4го под-зда)

ул. Загородная д.36 (установить столешницу на стол во дворе дома)

13. Разное

ул. Белинского д.20 (ремонт приямков с установкой на них крышек)

ул. Дзержинского д.113, 115а (спиливание ж/б пасынков)

ул. Кирова д.27 (замена почтовых ящиков)

ул. Лермонтова д.8 (установить желоб на карнизный свес над кв.8)

Ленинградское шоссе д.69 кв.58 (восстановить вентшахту на крыше с гидроизоляцией)

ул. Луначарского д.40 (отбить кирпичи 4х продухов до половины проема с установкой на них решеток)

ул. Луначарского д.132  2й под-зд (установить решетку перед входом в под-зд)

ул. Падерина д.3   1, 2й под-зд (замена радиаторов по одному в кажый под-зд)

ул. Старицкая д. 98/2    5й под-зд (добавить регистр или заменить на радиатор отопления)

13.ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ КРЫЛЕЦ И ОТМОСТКИ ПО ЗАЯВКАМ МАСТЕРОВ  ООО ЖКС

Составили: 	Басова Л.Г.							28.09.2018 г

Карасевич О.В.